## До відома спожівачів
До відома споживачів м. Одеса та Одеської області
У відповідності до вимог чиного законодавства АТ "Одесагаз" за зверненням споживачів надає послуги з іншої діяльності, а саме:
°встановлення газового обладнання(монтаж/демонтаж)
°встановлення/заміна лічильників газу
°будівельно-монтажні роботи
°роботи з профілактичного обслуговування газопроводів та споруд на них
°повірку,ремонт, експертизу лічильників газу
°ремонт газового обладнання
°роботи з технічного обслуговування газорегуляторних пунктів
°роботи з технічного обслуговування газового обладнання КБО
°надання технічних умов, узгодження проектів газопостачання
°перевірку якості захисного покриття трубопроводів
°роботи з техніичного обслуговування газопроводів та газового обладнання богатоквартирних будинків
°припинення(обмеження) та відновлення газопостачання
Перелік робіт та їх вартість наведено без урахування вартості матеріалів
та послуг автотранспорту , які включаються до вартості виконання робіт
за їх фактичним використанням

## прот1
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 1
на роботи з встановлення газового обладнання
( без вартості матеріалів та транспорту )
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом | ПДВ, | Разом
№№ | Найменування | Од. | ціна без | грн. | ціна з
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20% | ПДВ
|  |  | грн. |  | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Встановлення водопідігрівачів
| проточних | 1 пр. | 3040.44 | 608.09 | 3648.53
2 | Встановлення водопідігрівачів
| ємкісних | " | 4723.7635 | 944.75 | 5668.5135
3 | Встановлення або заміна
| лічильника газу | " | 2053.8978 | 410.78 | 2464.6778
4 | Встановлення водопідігрівачів
| об"ємом до 1 м.куб. | " | 7120.4 | 1424.08 | 8544.48
| до 2 м.куб. | " | 10926.42 | 2185.28 | 13111.7
| до 4 м.куб. | " | 14927.43 | 2985.49 | 17912.92
| до 6 м.куб. | " | 18809.77 | 3761.95 | 22571.72
5 | Від"єднання ПГ | " | 142.8 | 28.56 | 171.36
6 | -"- ВК | " | 222.17 | 44.43 | 266.6
7 | -"- АОГВ | " | 641.33 | 128.27 | 769.6
8 | Приєднання ПГ | " | 202.96 | 40.59 | 243.55
9 | -"- ВК | " | 358.37 | 71.67 | 430.04
10 | -"- АОГВ | " | 1047.86 | 209.57 | 1257.43
11 | Включення ємкнісного
водонагрівача
| типу АГВ, АОГВ | " | 159.26 | 31.85 | 191.11

## прот2
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 2
на будівельно- монтажні роботи
( без вартості матеріалів та транспорту )
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
№№ | НАЙМЕНУВАННЯ | Один. | Разом | ПДВ, | Разом
п/п | РОБІТ | вим. | ціна | грн. | ціна з
|  |  | (без ПДВ) | 20% | ПДВ
|  |  | грн. |  | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Врізування газопроводу в діючу мережу
| діаметр мм, до 32 | 1 вр. | 2603.0309 | 520.6062 | 3123.6371
| Теж діаметр мм, понад 32 до 40 | 1 вр. | 3392.116 | 678.4232 | 4070.5393
| Теж діаметр мм, понад 40до 80 | 1 вр. | 4294.7431 | 858.9486 | 5153.6917
| Теж діаметр мм, понад 80 до 100 | 1 вр. | 5086.7121 | 1017.3424 | 6104.0545
- при виконанні робіт з перемонтажу:
врізання газопроводу в діючу мережу
| діаметр мм, до 32 | 1 вр. | 104.8202 | 20.964 | 125.7842
| Теж діаметр мм, понад 32 до 40 | 1 вр. | 110.648 | 22.1296 | 132.7775
| Теж діаметр мм, понад 40до 80 | 1 вр. | 209.6403 | 41.9281 | 251.5684
| Теж діаметр мм, понад 80 до 100 | 1 вр. | 241.6632 | 48.3326 | 289.9958
2 | Врізування штуцером під газом в діючі
сталеві газопроводи низького тиску
| діаметр газопроводу, мм 25 | 1 вр. | 1205.432 | 241.0864 | 1446.5183
| діаметр газопроводу, мм 32 | 1 вр. | 1546.0975 | 309.2195 | 1855.317
| діаметр газопроводу, мм 40 | 1 вр. | 1846.0185 | 369.2037 | 2215.2223
| діаметр газопроводу, мм 50 | 1 вр. | 2341.0005 | 468.2001 | 2809.2005
| діаметр газопроводу, мм 70 | 1 вр. | 2527.3496 | 505.4699 | 3032.8196
| діаметр газопроводу, мм 80 | 1 вр. | 2862.1774 | 572.4355 | 3434.6129
| діаметр газопроводу, мм 100 | 1 вр. | 3275.6503 | 655.1301 | 3930.7804
3 | Врізування штуцером під газом в діючі
сталеві газопроводи низького тиску із
| зниженням тиску діаметром мм, до 70 | 1вр. | 2961.1898 | 592.238 | 3553.4277
| Те ж діаметр , мм 80 | 1 вр. | 3266.9086 | 653.3817 | 3920.2903
| Те ж діаметр , мм 100 | 1 вр. | 3616.3259 | 723.2652 | 4339.591
| Те ж діаметр , мм 125 | 1 вр. | 4053.0699 | 810.614 | 4863.6839
| Те ж діаметр , мм 150 | 1 вр. | 4973.1603 | 994.6321 | 5967.7923
| Те ж діаметр , мм 200 | 1 вр. | 6921.0851 | 1384.217 | 8305.3021
| Те ж діаметр , мм 500 | 1 вр. | 13896.0272 | 2779.2054 | 16675.2326
4 | Врізуваання муфтою під газом в діючі
сталеві газопроводи низького тиску із
| зниженням тиску діаметром мм, до 75 | 1 вр. | 1895.4947 | 379.0989 | 2274.5937
| Те ж діаметр , мм 125 | 1 вр. | 2358.4638 | 471.6928 | 2830.1566
| Те ж діаметр, мм 150 | 1 вр. | 3657.0804 | 731.4161 | 4388.4964
| Те ж діаметр , мм 200 | 1 вр. | 5142.0261 | 1028.4052 | 6170.4313
5 | Врізування штуцером під газом в діючі
сталеві газопроводи низького тиску без
| зниження тиску діаметром мм, 25 | 1 вр. | 966.6827 | 193.3365 | 1160.0192
| Те ж діаметр , мм 32 | 1 вр. | 1208.3458 | 241.6692 | 1450.015
| Те ж діаметр , мм 40 | 1вр. | 1508.2569 | 301.6514 | 1809.9083
| Те ж діаметр , мм 50 | 1вр. | 1889.6769 | 377.9354 | 2267.6123
| Те ж діаметр , мм 70 | 1 вр. | 1927.5376 | 385.5075 | 2313.0451
| Те ж діаметр , мм 80 | 1 вр. | 2192.5119 | 438.5024 | 2631.0143
| Те ж діаметр , мм 100 | 1 вр. | 2538.9852 | 507.797 | 3046.7823
6 | Врізання штуцером в діючі сталеві газо-
проводи низького тиску
до 4,9 кПа ( 0,05кгс/см.кв. )
| діаметр газопроводу, мм 250 | 1 вр. | 8719.3398 | 1743.868 | 10463.2077
| діаметр газопроводу, мм 300 | 1 вр. | 10463.8701 | 2092.774 | 12556.6442
| діаметр газопроводу, мм 400 | 1 вр. | 13277.2848 | 2655.457 | 15932.7418
| діаметр газопроводу, мм 600 | 1 вр. | 15638.6625 | 3127.7325 | 18766.395
7 | Врізання та пуск газу у газопроводи-
| уводи Ф до 50 мм | 1 вр. | 1403.8767 | 280.7753 | 1684.6521
8 | Приварювання патрубка | 1патр | 147.3981 | 29.4796 | 176.8777
9 | Врізання та пуск газу у знов збудований
| газопровід Ф до 100 мм без козирка | 1 вр. | 1972.5366 | 394.5073 | 2367.0439
| Те ж з козирком | 1 вр. | 1828.209 | 365.6418 | 2193.8508
| Те ж з двома козирками | 1 вр. | 2558.3666 | 511.6733 | 3070.0399
10 | Контрольна опресовка газопроводу
| довжиною до 100 м | 1опрес. | 441.6906 | 88.3381 | 530.0287
| - кожні наступні 100 м | 1опрес. | 176.6657 | 35.3331 | 211.9988
11 | Прокладання трубопроводу газопоста-
чання труб сталевих водогазопровідних
| неоцинкованих труб диаметром мм, 15 | 100м | 15632.4676 | 3126.4935 | 18758.9611
| Те ж діаметр , мм 20 | 100м | 15189.9593 | 3037.9919 | 18227.9511
| Те ж діаметр , мм 25 | 100м | 14998.1943 | 2999.6389 | 17997.8332
| Те ж діаметр , мм 32 | 100м | 14248.8741 | 2849.7748 | 17098.6489
| Те ж діаметр , мм 40 | 100м | 14484.8779 | 2896.9756 | 17381.8535
| Те ж діаметр , мм 50 | 100м | 19806.8275 | 3961.3655 | 23768.193
12 | Укладання трубопроводів газопостачання
з труб: в траншеі з розпорами
| діаметр , мм 50 | 100м | 17278.6042 | 3455.7208 | 20734.325
| діаметр , мм 100 | 100м | 18107.5823 | 3621.5165 | 21729.0988
| діаметр , мм 150 | 100м | 20573.8273 | 4114.7655 | 24688.5927
| діаметр , мм 200 | 100м | 23795.3223 | 4759.0645 | 28554.3867
| діаметр , мм 250 | 100м | 28471.1889 | 5694.2378 | 34165.4267
13 | Те ж в траншеі без распор
| діаметр , мм 50 | 100м | 16576.4927 | 3315.2985 | 19891.7912
| діаметр , мм 100 | 100м | 17405.4608 | 3481.0922 | 20886.553
| діаметр , мм 150 | 100м | 19871.7158 | 3974.3432 | 23846.0589
| діаметр , мм 200 | 100м | 22742.1401 | 4548.428 | 27290.5681
| діаметр , мм 250 | 100м | 26715.9052 | 5343.181 | 32059.0863
14 | Прокладання трубопроводу з труб ста-
левих водогазопровідних оцинкованих
| діаметр , мм 15 | 100м | 18370.0113 | 3674.0023 | 22044.0135
| Те ж діаметр , мм 20 | 100м | 18005.8398 | 3601.168 | 21607.0077
| Те ж діаметр , мм 25 | 100м | 17789.0684 | 3557.8137 | 21346.8821
| Те ж діаметр , мм 32 | 100м | 17274.6535 | 3454.9307 | 20729.5842
| Те ж діаметр , мм 40 | 100м | 17075.215 | 3415.043 | 20490.258
| Те ж діаметр , мм 50 | 100м | 23601.2177 | 4720.2435 | 28321.4612
15 | Прокладання трубопроводу опалення з
труб сталевих водогазопровідних неоцин-
| кованих диаметром мм , 15 | 100м | 15620.5231 | 3124.1046 | 18744.6277
| Те ж діаметр , мм 20 | 100м | 15783.5782 | 3156.7156 | 18940.2938
| Те ж діаметр , мм 25 | 100м | 15998.1017 | 3199.6203 | 19197.722
| Те ж діаметр , мм 32 | 100м | 16023.8459 | 3204.7692 | 19228.6151
| Те ж діаметр , мм 40 | 100м | 19622.1678 | 3924.4336 | 23546.6013
| Те ж діаметр , мм 50 | 100м | 20068.4394 | 4013.6879 | 24082.1273
16 | Укладання труб поліетіленових
| діаметр мм, 50 | 100м | 7715.607 | 1543.1214 | 9258.7284
| Те ж діаметр, мм 63 | 100м | 7914.4202 | 1582.884 | 9497.3042
| Те ж діаметр, мм 110 | 100м | 9998.0748 | 1999.615 | 11997.6898
| Те ж діаметр, мм 125 | 100м | 12160.0974 | 2432.0195 | 14592.1169
| Те ж діаметр, мм 160 | 100м | 12728.6404 | 2545.7281 | 15274.3685
17 | Надземне прокладання трубопроводу при
умовному тиску 0,25МПа ( 2,5кгс/см.кв. ),
температури 300 градусів С на висоті до 8 м
| діаметр труби мм, 400 | 100м | 62251.5823 | 12450.3165 | 74701.8988
| діаметр труби мм, 600 | 100м | 95138.9102 | 19027.782 | 114166.6922
18 | Пневматичне випробування газопров. | 100м | 17615.1509 | 3523.0302 | 21138.1811
19 | Обрізування діючого внутрішнього
| газопроводу діаметром мм, до 50 | 1обр. | 846.9222 | 169.3844 | 1016.3066
| Те ж діаметр , мм 100 | 1обр. | 1521.1471 | 304.2294 | 1825.3765
- при виконанні робіт з перемонтажу:
| обрізання газопроводу діаметром мм, до 50 | 1обр. | 21.9466 | 4.3893 | 26.336
| Те ж діаметр , мм 100 | 1обр. | 32.8822 | 6.5764 | 39.4587
20 | Відключення та заглушка під газом
діючих сталевих газопроводів
| діаметром мм, до 50 мм | 1відк | 1559.4294 | 311.8859 | 1871.3153
| діаметром мм, понад 50 до 75 | 1відк | 1801.7542 | 360.3508 | 2162.105
| діаметром мм, понад 75 до 100 | 1відк | 2238.66 | 447.732 | 2686.392
| діаметром мм, понад 100 до 125 | 1відк | 2375.8026 | 475.1605 | 2850.9632
| діаметром мм, понад 125 до 150 | 1відк | 2917.9233 | 583.5847 | 3501.5079
| діаметром мм, понад 150 до 200 | 1відк | 3676.9107 | 735.3821 | 4412.2929
| діаметром мм, 300 | 1відк | 4292.6953 | 858.5391 | 5151.2344
| діаметром мм, 500 | 1відк | 6244.8383 | 1248.9677 | 7493.806
21 | Демонтаж запірної арматури: фланцевих
| засувок діаметр мм, до 100 | 100шт | 38319.8442 | 7663.9688 | 45983.8131
| Те ж діаметром мм, понад 100 до 150 | 100шт | 58162.9254 | 11632.5851 | 69795.5105
| Те ж діаметром мм, понад 150до 200 | 100шт | 69965.3335 | 13993.0667 | 83958.4002
22 | Пуск газу в трубопроводи - в стояк | 1шт | 254.71 | 50.942 | 305.652
| - у трубопроводи вводу | 1шт | 440.86 | 88.172 | 529.032
23 | Улаштування підземного вводу газо-
| проводу в будівлю -діаметром мм, 100 | 1шт | 3355.2257 | 671.0451 | 4026.2709
| Те ж діаметром мм, 200 | 1шт | 5767.4079 | 1153.4816 | 6920.8894
| Те ж діаметром мм, 250 | 1шт | 6959.2364 | 1391.8473 | 8351.0837
24 | Встановлення ізолювальних фланців на
| газопроводах діаметром мм, до 50 | 1компл | 2226.0423 | 445.2085 | 2671.2508
| Те ж діаметром мм, понад 50 до 80 | 1компл | 2714.7625 | 542.9525 | 3257.715
| Те ж діаметром мм, понад 80 до 100 | 1компл | 2914.4137 | 582.8827 | 3497.2965
| Те ж діаметром мм, понад 100 до 150 | 1компл | 5864.5926 | 1172.9185 | 7037.5111
25 | Улаштування фланцевих з"єднань на
| сталевих газопроводах діаметром мм, 50 | 1шт | 518.5095 | 103.7019 | 622.2114
| Те ж діаметром мм, 65 | 1шт | 706.249 | 141.2498 | 847.4988
| 'Те ж діаметром мм, 80 | 1шт | 742.0241 | 148.4048 | 890.4289
| 'Те ж діаметром мм,100 | 1шт | 768.8355 | 153.7671 | 922.6026
| Те ж діаметром мм, 125 | 1шт | 1097.4047 | 219.4809 | 1316.8857
| Те ж діаметром мм, 150 | 1шт | 1159.4043 | 231.8809 | 1391.2852
| Те ждіаметром мм, 200 | 1шт | 1342.2863 | 268.4573 | 1610.7436
26 | Установлення фланцевих вентилів, засу-
вок, затворів, клапанів зворотніх, кранів
прохідних на трубопроводах з труб сталевих
| Те ж діаметром мм, від 25 до 50 | 100шт | 78446.7415 | 15689.3483 | 94136.0898
| Те ж діаметром мм, понад 50 до 100 | 100шт | 110020.7904 | 22004.1581 | 132024.9485
| Те ж діаметром мм, понад 100 до 125 | 100шт | 232490.1623 | 46498.0325 | 278988.1947
| Те ж діаметром мм, понад 125 до 150 | 100шт | 238651.4454 | 47730.2891 | 286381.7345
| Те ж діаметром мм, понад 150 до 200 | 100шт | 313861.0341 | 62772.2068 | 376633.2409
27 | Установлення фасонних частин
| а) чавунних діаметром мм, 50 -100 | 1тн | 19930.5291 | 3986.1058 | 23916.6349
| -"- діаметром мм, 125-200 | 1тн | 15481.783 | 3096.3566 | 18578.1396
| -"- діаметром мм, 250-400 | 1тн | 14771.6766 | 2954.3353 | 17726.0119
| б) сталевих зварних діаметром мм,100-250 | 1тн | 129750.345 | 25950.069 | 155700.414
| -"- діаметром мм, 300-500 | 1тн | 56508.8797 | 11301.7759 | 67810.6556
| -"- діаметром мм, 600-800 | 1тн | 45439.8752 | 9087.975 | 54527.8502
28 | Встановлення поліетиленових фасоних
частин :
| а) отводів, колін, патрубків, переходів діаметром мм,110 | 10шт | 8261.191 | 1652.2382 | 9913.4291
| б) трійників діаметром мм,110 | 10шт | 11955.215 | 2391.043 | 14346.2579
| в) хрестовин діаметром, мм 110 | 10шт | 14951.311 | 2990.2622 | 17941.5732
29 | Установлення чавунних засувок та
| клапанів зворотніх діаметром мм, 50 | 1шт | 431.2305 | 86.2461 | 517.4765
| Те ж діаметром мм, 80 | 1шт | 668.1553 | 133.6311 | 801.7863
| Те ж діаметром , мм 100 | 1шт | 686.7955 | 137.3591 | 824.1546
| Те ж діаметром мм, 125 | 1шт | 921.046 | 184.2092 | 1105.2552
| Те ж діаметром мм, 150 | 1шт | 976.6104 | 195.3221 | 1171.9325
| Те ж діаметром мм, 200 | 1шт | 1537.8397 | 307.5679 | 1845.4076
| Те ж діаметром мм, 250 | 1шт | 1955.9987 | 391.1997 | 2347.1985
30 | Установлення сталевих засувок та
| клапанів зворотніх діаметром мм, 50 | 1шт | 541.964 | 108.3928 | 650.3568
| Те ж діаметром мм, 100 | 1шт | 1028.8803 | 205.7761 | 1234.6564
| Те ж діаметром мм, 150 | 1шт | 1246.2235 | 249.2447 | 1495.4682
| Те ж діаметром мм, 200 | 1шт | 1980.7597 | 396.1519 | 2376.9117
| Те ж діаметром мм, 250 | 1шт | 2437.4192 | 487.4838 | 2924.9031
| Те ж діаметром мм, 300 | 1шт | 5616.3571 | 1123.2714 | 6739.6286
| Те ж діаметром мм, 500 | 1шт | 6982.1064 | 1396.4213 | 8378.5277
31 | Приварювання фланців до сталевих
| трубопроводів діаметром фланца, мм 50 | 1шт | 105.2148 | 21.043 | 126.2578
| Те ж діаметром мм, 80 | 1шт | 271.0703 | 54.2141 | 325.2844
| Те ж діаметром мм, 100 | 1шт | 350.7645 | 70.1529 | 420.9174
| Те ж діаметром мм, 125 | 1шт | 417.7497 | 83.5499 | 501.2996
| Те ж діаметром мм, 150 | 1шт | 529.3917 | 105.8783 | 635.27
| Те ж діаметром мм, 200 | 1шт | 838.7116 | 167.7423 | 1006.4539
| Те ж діаметром мм, 250 | 1шт | 1017.2461 | 203.4492 | 1220.6953
32 | Протягування сталевих труб у футляр, діаметр труб, мм
| - діаметр мм, 100 | 100м | 27277.9054 | 5455.5811 | 32733.4865
| - діаметр мм, 150 | 100м | 28992.2504 | 5798.4501 | 34790.7005
| - діаметр мм, 200 | 100м | 29087.8128 | 5817.5626 | 34905.3753
| - діаметр мм, 250 | 100м | 29721.6882 | 5944.3376 | 35666.0259
| - діаметр мм, 300 | 100м | 29721.6882 | 5944.3376 | 35666.0259
33 | Установлення газових свічок діаметром, мм
| - діаметром мм, до 40 | 1св | 352.6039 | 70.5208 | 423.1247
| - діаметром мм, більше 40 | 1св | 536.9158 | 107.3832 | 644.299
34 | Улаштування продувочного пристрою | 1шт | 1632.7372 | 326.5474 | 1959.2847
35 | Улаштування:
| - контрольної трубки | 1шт | 1528.9051 | 305.781 | 1834.6861
| - контрольного пункту | 1шт | 1206.4408 | 241.2882 | 1447.729
36 | Забівання кінців футляра бітумом та
| ппасмом діаметр футляра мм, 800 | 1шт | 3956.7527 | 791.3505 | 4748.1032
| Те ж діаметр мм, 900 | 1шт | 4522.0002 | 904.4 | 5426.4002
| Те ж діаметр мм, 1000 | 1шт | 4532.7689 | 906.5538 | 5439.3227
| Те ж діаметр мм, 1200 | 1шт | 5248.7484 | 1049.7497 | 6298.4981
| Те ж діаметр мм, 1400 | 1шт | 5843.6099 | 1168.722 | 7012.3319
37 | Нанесення дуже посиленої бітумно-
гумової ізоляції на сталеві газопроводи:
| - діаметр мм, 400 | 1км | 188288.7387 | 37657.7477 | 225946.4865
| - діаметр мм, 600 | 1км | 234872.9496 | 46974.5899 | 281847.5395
38 | Нанесення дуже посиленої антикорозій-
ної бітумно-гумової ізоляції на сталеві
| трубопроводи діаметром мм, 50 | 100м | 10496.8998 | 2099.38 | 12596.2797
| Те ж діаметром мм, 75 | 100м | 10550.3082 | 2110.0616 | 12660.3698
| Те ж діаметром мм, 100 | 100м | 10600.9029 | 2120.1806 | 12721.0835
| Те ж діаметром мм, 125 | 100м | 11789.705 | 2357.941 | 14147.646
| Те ж діаметром мм, 150 | 100м | 13237.0682 | 2647.4136 | 15884.4818
| Те ж діаметром мм, 200 | 100м | 14375.2855 | 2875.0571 | 17250.3426
| Те ж діаметром мм, 250 | 100м | 16702.3049 | 3340.461 | 20042.7659
39 | Нанесення дуже посиленої антикорозій-
ної бітумно-гумової ( бітумно-полімерної
ізоляції на стики та фасонні частини сталевих
| трубопроводів діаметром мм, 50 | 100м | 3766.9131 | 753.3826 | 4520.2958
| Те ж діаметром мм, 75 | 100м | 3766.9131 | 753.3826 | 4520.2958
| Те ж діаметром мм, 100 | 100м | 3766.9131 | 753.3826 | 4520.2958
| Те ж діаметром мм, 125 | 100м | 4042.2548 | 808.451 | 4850.7058
| Те ж діаметром мм, 150 | 100м | 4048.1049 | 809.621 | 4857.7258
| Те ж діаметром мм, 200 | 100м | 4133.0504 | 826.6101 | 4959.6605
| Те ж діаметром мм, 250 | 100м | 4797.9695 | 959.5939 | 5757.5633
40 | Встановлення будинкового регулятора
| тиску | 1 шт. | 257.4273 | 51.4855 | 308.9127
41 | Приєднання знов збудованого газопроводу
до діючого під газом без зниження тиску
| ( холодне врізання ) Ф до 50 мм | 1 вр. | 4839.3779 | 967.8756 | 5807.2535
| Те ж Ф до 100 мм | 1 вр. | 5108.2234 | 1021.6447 | 6129.8681
| Те ж Ф до 150 мм | 1 вр. | 5377.0888 | 1075.4178 | 6452.5066
| Те ж Ф до 200 мм | 1 вр. | 5645.9443 | 1129.1889 | 6775.1331
| Те ж Ф до 300 мм | 1 вр. | 6183.6552 | 1236.731 | 7420.3862
42 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм у цегляній стіні товщиною до 25 см | 1шт | 207.7601 | 41.552 | 249.3122
| Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм у цегляній стіні товщиною до 25 см | 1шт | 230.738 | 46.1476 | 276.8856
43 | Улаштування анодного заземлителя
| - вертикального | 1 заз | 914.9707 | 182.9941 | 1097.9649
| - горизонтального | 1 заз | 708.5678 | 141.7136 | 850.2814
44 | Фарбування раніш пофарбованих олійними
| сумішами за 2 рази металевих поверхонь труб сталевих | 100м2 | 23861.6241 | 4772.3248 | 28633.9489
45 | Заміна газового крану:
а) при нормальних умовах праці
| - Ф 15 мм | 1шт | 163.282 | 32.6564 | 195.9384
| - Ф 25 мм | 1шт | 171.4421 | 34.2884 | 205.7305
| - Ф 40 мм | 1шт | 253.0831 | 50.6166 | 303.6997
| - Ф 50 мм | 1шт | 274.8534 | 54.9707 | 329.8241
б) при обмежених умовах праці
| - Ф 15 мм | 1шт | 204.0925 | 40.8185 | 244.911
| - Ф 25 мм | 1шт | 231.3029 | 46.2606 | 277.5634
| - Ф 40 мм | 1шт | 302.0637 | 60.4127 | 362.4765
| - Ф 50 мм | 1шт | 351.0543 | 70.2109 | 421.2652
46 | Встановлення муфтових кранів
| водорозбірних | 1шт | 142.0698 | 28.414 | 170.4837
47 | Врізка поліетиленового газопроводу в
поліетиленовий з відключенням
споживачів:
| - Ф до 50 мм | 1 вр. | 1033.9127 | 206.7825 | 1240.6952
| - Ф 51-100 мм | 1 вр. | 1163.1643 | 232.6329 | 1395.7971
| - Ф 101-150 мм | 1 вр. | 1240.7052 | 248.141 | 1488.8463
| - Ф 151-200 мм | 1 вр. | 1318.2462 | 263.6492 | 1581.8954
| - Ф 201-300 мм | 1 вр. | 1421.6375 | 284.3275 | 1705.9649
Те ж без відключення споживачів:
| - Ф до 50 мм | 1 вр. | 802.6588 | 160.5318 | 963.1906
| - Ф 51-100 мм | 1 вр. | 904.6811 | 180.9362 | 1085.6173
| - Ф 101-150 мм | 1 вр. | 982.2221 | 196.4444 | 1178.6665
| - Ф 151-200 мм | 1 вр. | 1033.9127 | 206.7825 | 1240.6952
| - Ф 201-300 мм | 1 вр. | 1111.4736 | 222.2947 | 1333.7684

## прот3
П Р О Т О К О Л № 3
цін на ремонт газового обладнання ( при відсутності гарантийного талону )
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
Пункт | НАЙМЕНУВАННЯ | Ціна | ПДВ | Усього
кальк. | РОБІТ | без ПДВ, | 0.2 | ціна з ПДВ,
|  | грн. |  | грн.
1. ГАЗОВІ ПЛИТИ
1.1. | Ремонт ПГ без ремонту дверцят Д/Ш
| та без заміни деталей ПГ-2 | 296.2432 | 59.25 | 355.4932
1.2. | Те ж ПГ-3 | 382.3918 | 76.48 | 458.8718
1.3. | -"- ПГ-4 | 468.4523 | 93.69 | 562.1423
1.4. | Те ж з рем. дверцят Д/Ш, ПГ-2 | 616.618 | 123.32 | 739.938
1.5. | ПГ-3 | 702.7069 | 140.54 | 843.2469
1.6. | ПГ-4 | 788.827 | 157.77 | 946.597
1.7. | Заміна одного крана плити | 306.6064 | 61.32 | 367.9264
1.8. | Заміна одного пальника столу плити | 106.7868 | 21.36 | 128.1468
1.9. | Заміна пальника духової шафи | 130.9041 | 26.18 | 157.0841
1.10. | Зам. та наладка автом. ПГ"Брест" | 423.9353 | 84.79 | 508.7253
1.11. | Заміна пьезозапальн. ПГ"Брест" | 686.8284 | 137.37 | 824.1984
2. ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
2.1. | Ремонт ВК без зам.теплообмінника | 2401.362 | 480.27 | 2881.632
2.2. | Те ж з заміною теплообмінника | 2309.133 | 461.83 | 2770.963
НАПРАВЛЕННЯ НА РЕМОНТ ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ В РММ
2.3. | Усієї колонки | 434.1792 | 86.84 | 521.0192
2.4. | Блок-крана | 526.3656 | 105.27 | 631.6356
2.5. | Пальника | 176.773 | 35.35 | 212.123
2.6. | Теплообмінника | 322.7546 | 64.55 | 387.3046
2.7. | Пальника та блок-крана | 526.3656 | 105.27 | 631.6356
2.8. | Теплообмінника та блок-крана | 810.6695 | 162.13 | 972.7995
2.9. | Пальника та теплообмінника | 311.2015 | 62.24 | 373.4415
УСТАНОВКА ПІСЛЯ РЕМОНТУ В РММ
2.10. | Усієї колонки | 434.1792 | 86.84 | 521.0192
2.11. | Блок-крана без зам. теплообмін. | 1663.6692 | 332.73 | 1996.3992
2.12. | Блок-крана із зам. теплообмінника | 1755.8556 | 351.17 | 2107.0256
2.13. | Пальника без зам. теплообмінника | 1771.2001 | 354.24 | 2125.4401
2.14. | Пальника із заменою теплообмінника | 1863.4745 | 372.69 | 2236.1645
2.15. | Теплообмінника | 2201.6021 | 440.32 | 2641.9221
2.16. | Блок-крана та пальника без зам. т/о | 1164.2012 | 232.84 | 1397.0412
2.17. | Блок-крана та пальника із зам. т/о | 1256.416 | 251.28 | 1507.696
2.18. | Теплообмінника та блок-крана | 1598.3662 | 319.67 | 1918.0362
2.19. | Теплообмінника та пальника | 1702.0745 | 340.41 | 2042.4845
3. ЄМНІСНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
3.1. | Ремонт АГВ без перепайки ЕМК | 753.0828 | 150.62 | 903.7028
3.2. | Ремонт АГВ з перепайкою ЕМК | 1713.6418 | 342.73 | 2056.3718
3.3. | Заміна ЭМК АГВ або АОГВ | 518.6493 | 103.73 | 622.3793
3.4. | Заміна терморегулятора АГВ | 956.6938 | 191.34 | 1148.0338
| Те ж АОГВ | 1071.941 | 214.39 | 1286.331
3.5. | Зам.блока автом.АГВ | 584.0261 | 116.81 | 700.8361

## прот4
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 4
на роботи з профілактичного обслуговування підземних та надземних
газопроводів та захисту їх від корозії
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом | ПДВ, | Разом
№№ | Найменування | Од. | ціна без | грн. | ціна з
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20% | ПДВ
|  |  | грн. |  | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Профобслуговування шляхом обходу
| вуличних газопроводів | 100п.м. | 23.6998 | 4.74 | 28.4398
2 | Перевірка на загазованість газових колодязів
| та колодязів підземних комунікацій | 1кол. | 18.4969 | 3.6994 | 22.1963
3 | Перевірка на загазованість підвального при-
| міщення - усередині приміщення | 1 прим. | 96.1851 | 19.237 | 115.4221
| - те ж через вентканал | " | 18.4969 | 3.6994 | 22.1963
4 | Перевірка на загазованість контрольної трубки | 1 тр. | 29.6184 | 5.9237 | 35.542
5 | Перевірка технічного стану контр. провідника
| або перевірка його на загазованість | 1 пров | 22.2287 | 4.4457 | 26.6744
6 | Реставрація настінних знаків:
| - із заміною знаку | 1 зн. | 107.6644 | 21.5329 | 129.1973
| - без заміни знаку | " | 45.156 | 9.0312 | 54.1872
7 | Перевірка фланцевих, різьбових з"єднань та
| зварних стиків на газопроводі у під"їзді | 100
| будівлі на щільність Ф 15 мм | з"єдн. | 424.1284 | 84.8257 | 508.9541
| Ф 32 мм |  | 490.8883 | 98.1777 | 589.066
| Ф 40 мм |  | 537.9926 | 107.5985 | 645.5911
| Ф50 мм та більше |  | 746.139 | 149.2278 | 895.3668
8 | Профобслуговування відключаючих пристроїв
та компенсаторів у газових колодязях:
| - колодязь без лінзового компенсатора | 1 кол | 196.3406 | 39.2681 | 235.6087
| - те ж з лінзовим компенсатором | " | 549.7984 | 109.9597 | 659.7581
| - засувка до Ф 150 мм | 1 зас | 541.889 | 108.3778 | 650.2668
| - кран до Ф 50 мм | 1кран | 223.8176 | 44.7635 | 268.5811
| - кран Ф 51-100 мм | " | 243.459 | 48.6918 | 292.1508
| - кран Ф 101-150 мм | " | 325.9354 | 65.1871 | 391.1225
9 | Перевірка щільності газопроводу методом
| бурового огляду вручну | 1 св | 98.2072 | 19.6414 | 117.8486
10 | Перевірка щільності підземних газопроводів
| приборним методом контролю | 100п.м. | 166.4694 | 33.2939 | 199.7633
11 | Перевірка стану ізоляційного покриття труби
газопроводу приборним методом контролю
| - прибори із штир"євою антеною | -"- | 724.981 | 144.9962 | 869.9772
12 | Прив"язка траси підземного газопроводу на
| місцевості трасошукачем ТПК-1 | -"- | 525.6073 | 105.1215 | 630.7288
13 | Перевірка справності електроізолюючого
| фланца | 1 фл | 57.6009 | 11.5202 | 69.1211
14 | Контрольна перевірка технічного стану підзем-
| них трубопроводів при шурфуванні | 1 діл. | 225.7204 | 45.1441 | 270.8644
15 | Періодичний техогляд та обслуговування
| станції котодного захисту | 1 ст | 382.318 | 76.4636 | 458.7816
| - те ж станцій КСС-1200, ПСК, ПАСК та ін | -"- | 584.7844 | 116.9569 | 701.7413
16 | Періодичний техогляд та обслуговування
| установки протекторного захисту | 1 уст | 240.9172 | 48.1834 | 289.1006
| - те ж при наявності блукаючих токів | -"- | 765.1556 | 153.0311 | 918.1868
17 | Періодичний техогляд та обслуговування
| захистного заземлення станції катод.захисту | 1 ст | 307.7225 | 61.5445 | 369.267
18 | Регулювання режимів роботи станції
| катодного захисту | 1 ст | 543.6129 | 108.7226 | 652.3355
| - за кожний наступний вимір | -"- | 153.3856 | 30.6771 | 184.0627
19 | Перевірка ефективності роботи станції катод-
| ного захисту | -"- | 1004.2297 | 200.8459 | 1205.0756
| - за кожний наступний вимір | -"- | 383.7152 | 76.743 | 460.4583
20 | Профілактичний ремонт станції катод. захисту | -"- | 1378.2946 | 275.6589 | 1653.9535
- при перевірці технічного стану станцій типу
| КСС-1200, ПАСК, ПДУ, АРТЗ і т.д. | -"- | 2108.1235 | 421.6247 | 2529.7482
21 | Профілактичний ремонт точки дренірування
| у ковірі | 1 ков. | 251.8455 | 50.3691 | 302.2146
22 | Поточний ремонт перетворювача типу КСС-
| 600, КСС-1200 ( в умовах майстерні ) | 1 ст. | 3821.6318 | 764.3264 | 4585.9582
- при ремонті одноканальних блоків типу
| УБСЗ, БЗК та ін. | -"- | 4304.9089 | 860.9818 | 5165.8907
- при ремонті багатоканальних блоків типу
| БДР, ПКП та ін. | -"- | 4748.1136 | 949.6227 | 5697.7364
23 | Ремонт зовнішньої лінії живлення захистних
| установок | " | 1638.467 | 327.6934 | 1966.1604
24 | Установка (зняття) тимчасових заглушок,
| газопровод Ф до 100 мм | 1 загл. | 481.789 | 96.3578 | 578.1468
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 551.3746 | 110.2749 | 661.6496
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 635.1149 | 127.023 | 762.1379
| - те ж Ф 201-300 мм | -"- | 784.9902 | 156.998 | 941.9882
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 970.908 | 194.1816 | 1165.0896
25 | Зниження і відновлення тиску газу в газопроводі | 1 зниж.
| на ділянці довжиною до 1 км: | або
| а) низького тиску 0,05 кгс/см2 в газопроводі Ф до 80 мм | 1 відн.
| - те ж Ф 81-100 мм | -"- | 259.3545 | 51.8709 | 311.2254
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 325.0437 | 65.0087 | 390.0524
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 416.0998 | 83.22 | 499.3197
| - те ж Ф 201-250 мм | -"- | 503.7052 | 100.741 | 604.4463
| - те ж Ф 251-300 мм | -"- | 595.1334 | 119.0267 | 714.16
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 682.7388 | 136.5478 | 819.2866
б) середнього тиску 1,0 кгс/см2 в газопроводі
| - Ф 81-100 мм | -"- | 434.5654 | 86.9131 | 521.4785
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 525.6073 | 105.1215 | 630.7288
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 613.1986 | 122.6397 | 735.8383
| - те ж Ф 201-250 мм | -"- | 704.6409 | 140.9282 | 845.5691
| - те ж Ф 251-300 мм | -"- | 792.2464 | 158.4493 | 950.6957
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 970.908 | 194.1816 | 1165.0896
в) середнього тиску 2,0 кгс/см2 в газопроводі
| - Ф 81-100 мм | -"- | 544.0446 | 108.8089 | 652.8535
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 635.1149 | 127.023 | 762.1379
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 722.7204 | 144.5441 | 867.2644
| - те ж Ф 201-250 мм | -"- | 814.1343 | 162.8269 | 976.9611
| - те ж Ф 251-300 мм | -"- | 901.754 | 180.3508 | 1082.1048
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 1080.4155 | 216.0831 | 1296.4986
г) середнього тиску 3,0 кгс/см2 в газопроводі
| - Ф 81-100 мм | -"- | 653.5522 | 130.7104 | 784.2626
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 744.6224 | 148.9245 | 893.5469
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 832.2137 | 166.4427 | 998.6565
| - те ж Ф 201-250 мм | -"- | 923.6418 | 184.7284 | 1108.3702
| - те ж Ф 251-300 мм | -"- | 1011.2473 | 202.2495 | 1213.4968
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 1189.9089 | 237.9818 | 1427.8907
26 | Профобслуговування відключаючих пристроїв
та компенсаторів у газових колодязях:
| - засувка від Ф 151 мм до 300 мм | 1 загл. | 659.7519 | 131.9504 | 791.7023
| - засувка від Ф 301 мм до 500 мм | 1 загл. | 750.0639 | 150.0128 | 900.0767
| - засувка від Ф 501 мм до 700 мм | 1 загл. | 863.9138 | 172.7828 | 1036.6966
27 | Профобслуговування відключаючих пристроїв
та компенсаторів у газових колодязях:
| - провітрювання газового колодязя | 1 кол. | 98.2072 | 19.6414 | 117.8486
газопровод середнього і високого тиску:
| - колодязь без лінзового компенсатора | 1 кол. | 196.3406 | 39.2681 | 235.6087
| -колодязь з лінзовим компенсатором | 1 кол. | 628.2904 | 125.6581 | 753.9484
28 | Роторне буріння свердловин Ф до 190 мм | 1м бур. | 506.2888 | 101.2578 | 607.5466
- при глибині буріння до 5 м
| - на кожний метр збільшення глибини буріння | 1м бур. | 269.7122 | 53.9424 | 323.6546
свердловини
29 | Комплекс робіт по періодичному технічному огляду та обслуговуванню засобів блискавко захисту | 1 ст.кат.зах | 750.0639 | 150.0128 | 900.0767
30 | Комплекс робіт по періодичному технічному огляду та обслуговуванню засобів блискавко захисту | 1 ст.кат.зах | 11.4935 | 2.2987 | 13.7922
31 | Підготовка прилада для вимірювання | 1 ст.кат.зах | 19.9538 | 3.9908 | 23.9446
32 | Вимір омічного опіру ростікання контура захисного заземлення станції катодного захисту | 1 ст.кат.зах | 38.4053 | 7.6811 | 46.0864

## прот6
П Р О Т О К О Л № 6
цін на повірку промислових газових лічильників
Запроваджується з 15 лютого 2024 р.
|  | Разом | ПДВ, | Разом
№№ | Найменування робіт та | ціна | грн. | ціна з
п.п. | типорозмір лічильника | (без ПДВ) | 20% | ПДВ
|  | грн. |  | грн.
1. | Повірка промислового газового
лічильника
1.1. | G 100-250 | 3109.4436 | 621.8887 | 3731.3324
1.2. | G 250-400 | 3359.5673 | 671.9135 | 4031.4808
1.3. | G 400 - G 600 | 5622.5496 | 1124.5099 | 6747.0595
1.4. | G 600 - 1600 | 4134.5266 | 826.9053 | 4961.4319
2008-05-01 | Курс-01 G16 - G100 | 3619.1792 | 723.8358 | 4343.015
2011-06-01 | Курс-01 G160 | 3869.409 | 773.8818 | 4643.2908
2011-07-01 | Курс-01 G160 - G1000 | 5046.3235 | 1009.2647 | 6055.5882

## додат до прот6
ВАРТІСТЬ
повірки промислових газових лічильників
Запроваджується з 15 лютого 2024 р.
Типорозмір лічильника | без елемента живлення | з елементом живлення
РГК G25-G65 | 4107.98
GMS G10-G40 | 4562.58
ЛГК G40-G65 | 4214.25
РГК G100-G160 | 4519.81
GMS G65-G160 | 4992.13
ЛГК G100-G160 | 4626.08
РГК G250-G400 | 7698.62
GMS G250 | 7905.26
ЛГК G250-G400 | 7804.9
РГК G650-G1000 | 6079.54
ЛГК G650-G1000 | 6185.81
Курс-01 до G100 | 5364.47 | 5858.87
Курс-01 G160 | 5664.74 | 6159.14
Курс-01 до G1000 | 7077.04 | 7571.44

## прот7
П Р О Т О К О Л № 7
цін на технічне обслуговування газорегулювальних пунктів
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом | ПДВ, | Разом
№№ | Найменування | Од. | ціна | грн. | ціна з
п.п. | робіт | вим. | (без ПДВ) | 20% | ПДВ
|  |  | грн. |  | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Заміна газового крану до Ф 15 мм | кр. | 227.981 | 45.5962 | 273.5772
| - те ж до Ф 25 мм | кр. | 238.7872 | 47.7574 | 286.5446
| - те ж до Ф 40 мм | кр. | 354.5882 | 70.9176 | 425.5058
| - те ж до Ф 50 мм | кр. | 383.5988 | 76.7198 | 460.3186
2 | Заміна засувок до Ф 100 мм | зас. | 2233.3192 | 446.6638 | 2679.983
| - те ж до Ф 200 мм | зас. | 3123.4604 | 624.6921 | 3748.1525
| - те ж до Ф 300 мм | зас. | 4013.6016 | 802.7203 | 4816.3219
3 | Заміна прокладок засувок до Ф 100 мм | пр. | 536.4902 | 107.298 | 643.7882
| - те ж до Ф 200 мм | пр. | 949.7386 | 189.9477 | 1139.6863
4 | Ремонт засувок до Ф 100 мм | зас. | 1307.4508 | 261.4902 | 1568.941
| - те ж до Ф 200 мм | зас. | 1557.74 | 311.548 | 1869.288
5 | Фарбування газопроводу ( подвійне ) | кв.м. | 230.0258 | 46.0052 | 276.031
6 | Обслуговування ГРП шляхом обходу | ГРП | 217.1606 | 43.4321 | 260.5927
| - те ж при наявності 2 комплектів обладнан. | ГРП | 390.7982 | 78.1596 | 468.9578
7 | Обслуговування ШРП шляхом обходу
| ( з двома комплектами обладнання ) | ШРП | 260.5274 | 52.1055 | 312.6329
8 | Перевірка технічного стану ГРП | ГРП | 1339.3866 | 267.8773 | 1607.2639
| - те ж при наявності 2 комплектів обладнан. | ГРП | 2410.9328 | 482.1866 | 2893.1194
9 | Перевірка технічного стану ШРП з двома
| комплектами обладнання | ШРП | 1432.9646 | 286.5929 | 1719.5575
10 | Ревізія обладнання ГРП | ГРП | 4960.7984 | 992.1597 | 5952.9581
| - те ж при наявності 2 комплектів обладн. | ГРП | 9673.5228 | 1934.7046 | 11608.2274
11 | Ревізія обладнання ШРП з 2 компл.обладн. | ШРП | 4840.0842 | 968.0168 | 5808.101
12 | Пуск ГРП | ГРП | 1469.1178 | 293.8236 | 1762.9414
13 | Пуск ШРП | ШРП | 842.77 | 168.554 | 1011.324
14 | Зупинка ГРП | ГРП | 1030.3378 | 206.0676 | 1236.4054
15 | Зупинка ШРП | ШРП | 601.9948 | 120.399 | 722.3938
16 | Ремонт РДУК-2-50 із заміною клапану | регул | 1755.333 | 351.0666 | 2106.3996
| - те ж із заміною мембрани | регул | 2213.2688 | 442.6538 | 2655.9226
| - із заміною штоку | регул | 1755.333 | 351.0666 | 2106.3996
| - із заміною сідла | регул | 2136.9296 | 427.3859 | 2564.3155
17 | Ремонт РДУК-2-100 із заміною клапану | регул | 2251.4242 | 450.2848 | 2701.709
| - те ж із заміною мембрани | регул | 2594.8796 | 518.9759 | 3113.8555
| - із заміною штоку | регул | 2251.4242 | 450.2848 | 2701.709
| - із заміною сідла | регул | 2747.5012 | 549.5002 | 3297.0014
18 | Ремонт РДУК-2-200 із заміною клапану | регул | 2594.8796 | 518.9759 | 3113.8555
| - те ж із заміною мембрани | регул | 3167.2816 | 633.4563 | 3800.7379
| - із заміною штоку | регул | 2594.8796 | 518.9759 | 3113.8555
| - із заміною сідла | регул | 2823.8546 | 564.7709 | 3388.6255
19 | Ремонт пілоту КН-2 із заміною пружини | пілот | 877.702 | 175.5404 | 1053.2424
| - те ж із заміною мембрани | пілот | 1430.9624 | 286.1925 | 1717.1549
20 | Ремонт ПКН-50 із заміною пружини | клап | 442.6708 | 88.5342 | 531.205
| - те ж із заміною мембрани | клап | 1373.708 | 274.7416 | 1648.4496
| - із заміною клапану | клап | 2308.6928 | 461.7386 | 2770.4314
21 | Ремонт ПКН-100 із заміною пружини | клап | 454.1018 | 90.8204 | 544.9222
| - те ж із заміною мембрани | клап | 1507.2874 | 301.4575 | 1808.7449
| - із заміною клапану | клап | 2671.1904 | 534.2381 | 3205.4285
22 | Ремонт ПКН-200 із заміною пружини | клап | 469.3526 | 93.8705 | 563.2231
| - те ж із заміною мембрани | клап | 1679.0222 | 335.8044 | 2014.8266
| - із заміною клапану | клап | 3167.2816 | 633.4563 | 3800.7379
23 | Ремонт ПСК-50 із заміною мембрани | клап | 992.1824 | 198.4365 | 1190.6189
| - те ж із заміною пружини | клап | 610.6 | 122.12 | 732.72
| - із заміною ущільнювача | клап | 877.702 | 175.5404 | 1053.2424
24 | Ремонт РД-50 із заміною пружини | регул | 515.176 | 103.0352 | 618.2112
| - те ж із заміною мембрани | регул | 1373.708 | 274.7416 | 1648.4496
25 | Заміна РД-50 | регул | 820.4476 | 164.0895 | 984.5371
26 | Заміна РД-32 | регул | 610.6 | 122.12 | 732.72
27 | Ремонт ПКК-40 із заміною пружини | клап | 1450.033 | 290.0066 | 1740.0396
| - те ж із заміною мембрани | клап | 992.1824 | 198.4365 | 1190.6189
28 | Заміна ПКК-40 | клап | 690.7306 | 138.1461 | 828.8767
29 | Фарбування блископриймальн. ( подвійне ) | кв.м | 214.9028 | 42.9806 | 257.8834
30 | Ремонт фільтру до Ф 50 мм | філь | 957.79 | 191.558 | 1149.348
| - те ж до Ф 100 мм | філь | 1095.1892 | 219.0378 | 1314.227
| - те ж до Ф 200 мм | філь | 1415.7116 | 283.1423 | 1698.8539
31 | Продувка імпульсних трубок в ГРП | тр | 1030.3378 | 206.0676 | 1236.4054
32 | Заміна манометрів | ман | 61.0742 | 12.2148 | 73.289
33 | Фарбування редуційної голівки | гол | 511.4556 | 102.2911 | 613.7467

## прот8
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 8
на роботи з обміру опалювальних площ, обстеження газового устаткування
за місцем проживання абонента ( за наявності заяви )
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом |  | Всього
№ | Найменування | Од. | ціна | ПДВ | ціна
пп |  | вим. | без ПДВ | 20% | з ПДВ,
|  |  | грн. |  | грн.
1. | Комплекс робіт з обміру
опалювальних площ
| за місцем проживання абонента | 1 обст. | 514.182 | 102.8364 | 617.0184
2. | Комплекс робіт з обстеження
| газового устаткування | 1 обст. | 136.8596 | 27.3719 | 164.2315
за місцем проживання абонента
3 | Комплекс робіт з зовнішнього огляду
| газопроводів та обладнання КПО | 1 обст. | 205.92 | 41.184 | 247.104

## протокол 11
П Р О Т О К О Л № 11
цін на повірку побутових газових лічильників всіх типорозмірів
( за заявками )
Запроваджується з 15 лютого 2024р.
|  | Разом |  | Всього
№№ | Найменування робіт та | ціна | ПДВ | ціна
п.п. | типорозмір лічильника | без ПДВ | 20% | з ПДВ,
|  | грн. |  | грн.
1. | Побутовий роторний газовий
лічильник, встановлений на
| КБО | 868.9585 | 173.7917 | 1042.7501
2. | Побутовий роторний газовий
| лічильник | 308.9681 | 61.7936 | 370.7617
3. | Роторний газовий лічильник
| РЛ-10, РЛ-20 | 379.9203 | 75.9841 | 455.9044
4. | Побутовий мембраний газовий
| лічильник | 197.9291 | 39.5858 | 237.5149

## додат до прот 11
ВАРТІСТЬ
повірки побутових газових лічильників
всіх типорозмірів (за заявками)
Запроваджується з 15 лютого 2024р.
| Типорозмір лічильника |  | Вартість
| Роторний | G-1,6 - 6 | 1110.68
| Мембраний | G-10, G-20 | 1380.51
| Роторний | G-10, G-20 | 1311.94
| Побутовий газовий лічильник |  | 438.7
| Роторний | G-10, G-20 | 724.74
| Мембраний | G-10, G-20 | 794.02
Мембраний лічильник
275.34

## прот13
П Р О Т О К О Л № 13
цін на ремонт газового обладнання ( при відсутності гарантийного талону )
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
Пункт | НАЙМЕНУВАННЯ | Один. | Ціна | ПДВ | Усього
ТНЧ | РОБІТ | виміру | без ПДВ, | 0.2 | ціна з ПДВ,
|  |  | грн. |  | грн.
По елементах
1. ГАЗОВІ ПЛИТИ
2.16 | Заміна стола | 1стіл | 86.3871 | 17.28 | 103.6671
2.16 | Заміна стола плити "Електа" | -"- | 129.5949 | 25.92 | 155.5149
2.20 | Заміна дверцят духової шафи | 1дв. | 321.9964 | 64.4 | 386.3964
2.21 | Заміна балансіра дверцят Д/Ш | 1бал. | 294.5336 | 58.91 | 353.4436
2.22 | Заміна пружини дверцят Д/Ш | 1пруж. | 247.4151 | 49.48 | 296.8951
2.23 | Заміна скла дверцят Д/Ш | 1скло | 164.9529 | 32.99 | 197.9429
2.24 | Заміна дужки дверцят Д/Ш | 1дужка | 235.6092 | 47.12 | 282.7292
2.25 | Заміна дна корпусу плити | 1дно | 266.9969 | 53.4 | 320.3969
2.26 | Заміна рампи плити | 1рампа | 549.7984 | 109.96 | 659.7584
2.28 | Заміна електромагнитного клапану
| Д/Ш плити типу "Брест" | 1плита | 289.9981 | 58 | 347.9981
2.29 | Заміна підводящих труб до
| верхніх пальників плити "Брест" | -"- | 256.1424 | 51.23 | 307.3724
2.30 | Заміна підводящих труб до
| пальників Д/Ш плити типу "Брест" | -"- | 333.504 | 66.7 | 400.204
2.31 | Заміна електроприводу до вертіла
| плити типу "Брест" | 1ел./пр. | 434.9829 | 87 | 521.9829
2.19 | Заміна дверцят сушильної шафи | 1дв. | 117.7606 | 23.55 | 141.3106
2.ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
2.40 | Заміна газової частини блок-крану | 1г/ч | 214.6444 | 42.93 | 257.5744
2.38 | Заміна пружини блок-крану | 1пруж. | 262.7738 | 52.55 | 315.3238
2.35 | Заміна блок-крану | 1б/к | 486.2194 | 97.24 | 583.4594
2.46 | Заміна пальника | 1пальн. | 201.4554 | 40.29 | 241.7454
2.42 | Заміна мембрани водяної частини
| блок-крану | 1мемб. | 324.0923 | 64.82 | 388.9123
2.43 | Заміна штоку водяної частини
| блок-крану | 1шток | 473.0758 | 94.62 | 567.6958
2.51 | Заміна запальника | 1зап. | 135.7804 | 27.16 | 162.9404
2.54 | Заміна біметалевої пластини | 1пласт. | 284.6901 | 56.94 | 341.6301
2.54 | Те ж з регулюванням запальника | -"- | 313.164 | 62.63 | 375.794
2.55 | Заміна теплообмінника | 1т/о | 376.7118 | 75.34 | 452.0518
2.56 | Очищення радіатору ( теплообмін.) | 1рад. | 468.6454 | 93.73 | 562.3754
2.57 | Ремонт електромагнитного клапану | 1клап. | 262.7738 | 52.55 | 315.3238
2.41 | Заміна сальника газової частини
| блок-крану | 1сальн. | 372.2814 | 74.46 | 446.7414
2.59 | Закріплення проточного водонагр. | 1ВПГ | 262.7738 | 52.55 | 315.3238
2.44 | Прочищення штуцера водяної част. | 1штуц. | 205.8716 | 41.17 | 247.0416
2.53 | Відпалювання з"єднювальної
| муфти ( гайки ) | 1муфта | 122.6511 | 24.53 | 147.1811
2.58 | Розвальцювання підводящої
| ( мідної ) трубки | 1трубка | 157.6683 | 31.53 | 189.1983
2.50 | Розклепка ( заклепка ) сопла пальн. | 1сопло | 105.151 | 21.03 | 126.181
2.39 | Змащення пробки блок-крану | 1б/к | 188.3261 | 37.67 | 225.9961
2.52 | Прочищення запальника | 1зап. | 131.4096 | 26.28 | 157.6896
3.ЄМНІСНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
2.64 | Заміна крану пальника АГВ | 1кран | 337.2812 | 67.46 | 404.7412
2.64 | Те ж АОГВ | -"- | 438.0018 | 87.6 | 525.6018
2.65 | Заміна мембрани ЕМК АГВ | 1мемб. | 595.7127 | 119.14 | 714.8527
2.65 | Те ж АОГВ | -"- | 665.7301 | 133.15 | 798.8801
2.66 | Заміна термопари водонагрівача | 1т/п | 148.9097 | 29.78 | 178.6897
2.66 | Те ж із зняттям та встановленням
| пальника | -"- | 193.634 | 38.73 | 232.364
2.67 | Заміна запальника водонагрівача | 1зап. | 262.7738 | 52.55 | 315.3238
2.70 | Заміна пружини ЕМК АГВ | 1пруж. | 271.5324 | 54.31 | 325.8424
2.70 | Те ж АОГВ | -"- | 324.0923 | 64.82 | 388.9123
2.72 | Заміна сільфона блока автоматики | 1сільф. | 604.44 | 120.89 | 725.33
2.73 | Прочищення отворів пальників | 1пальн. | 438.0018 | 87.6 | 525.6018
2.73 | Прочищення подовжувача тяги | 1п/т | 481.789 | 96.36 | 578.149
2.74 | Заміна зворотнього запобіжного
| клапану водонагрівача | 1клап. | 363.5825 | 72.72 | 436.3025
2.75 | Усунення засмітнення у підводці
| до запальника водонагрівача | 1зап. | 254.0749 | 50.81 | 304.8849
2.76 | Перепаювання контакту ЕМК | 1клап. | 289.1205 | 57.82 | 346.9405
2.77 | Перепаювання датчику тяги до
| імпульсної трубки водонагрівача | 1дат. | 271.5324 | 54.31 | 325.8424
2.78 | Заміна датчика тяги водонагрів. | -"- | 144.5532 | 28.91 | 173.4632
2.80 | Заміна термопари опалюв. котла | 1т/п | 280.3336 | 56.07 | 336.4036
2.80 | Те ж з регулюванням автоматики | -"- | 364.46 | 72.89 | 437.35
2.81 | Заміна крана пальника котла | 1кран | 420.4705 | 84.09 | 504.5605
2.83 | Заміна автоматики АПОК-1 | 1блок | 1971.0338 | 394.21 | 2365.2438
2.84 | Заміна інварового стрижня термо-
| регулятора АПОК-1 | 1стр. | 722.7204 | 144.54 | 867.2604
2.85 | Заміна пружини та важілів термо-
| регулятора АПОК-1 | 1пруж. | 306.6064 | 61.32 | 367.9264
2.86 | Заміна клапана-відсікателя АПОК-1 | 1клап. | 569.4399 | 113.89 | 683.3299
2.87 | Заміна мембрани клапана -
2.88 | відсікателя АПОК-1 | 1мемб. | 219.0151 | 43.8 | 262.8151
2.89 | Прочищення імпульсних трубок
| АПОК-1 | 1і/т | 131.4096 | 26.28 | 157.6896
2.90 | Заміна датчика полум"я АПОК-1 | 1дат. | 219.0151 | 43.8 | 262.8151
2.91 | Чищення від сажі пальника та | 1пальн.
| доріжок запальника АПОК-1 | і дор. | 438.0018 | 87.6 | 525.6018
2.92 | Заміна газогорілочного пристрою
| АПОК-1 | 1прист. | 394.1977 | 78.84 | 473.0377
2.95 | Ремонт пічного полуавт. пальника
| із заміною сопла | 1пальн. | 508.1072 | 101.62 | 609.7272
2.94 | Заміна газового пічного пальника | -"- | 604.44 | 120.89 | 725.33
2.96 | Заміна ЕМК пічного пальника | 1клап. | 446.7888 | 89.36 | 536.1488
2.97 | Заміна термопари автоматики
| безпеки пічного пальника | 1т/п | 341.6378 | 68.33 | 409.9678
2.98 | Заміна мембрани ЕМК пічн. пальн. | 1мемб. | 284.6901 | 56.94 | 341.6301
2.99 | Заміна пружини ЕМК пічн. пальн. | 1пруж. | 232.1302 | 46.43 | 278.5602
2.100 | Заміна крана пічного пальника | 1кран | 411.7432 | 82.35 | 494.0932
2.101 | Заміна крана пальника варочного
| котла | -"- | 812.0213 | 162.4 | 974.4213
2.102 | Заміна пальника варочн. котла | 1пальн. | 1092.2668 | 218.45 | 1310.7168
2.12 | Переведення внутрішньобудин-
кового газового обладнання з
| зрідженого газу на природний | 1кварт. | 132.9262 | 26.59 | 159.5162
7.7 | Заміна будинкового регулятора
| тиску | 1 рег. | 700.8041 | 140.16 | 840.9641
7.8 | Ремонт будинкового регулятора
| тиску | 1 рег. | 1892.2011 | 378.44 | 2270.6411

## додат прот13
ДОПОВНЕННЯ ДО П Р О Т О К О Л У № 13
цін на ремонт газового обладнання ( при відсутності гарантийного талону ),
(без вартості матеріалів)
|  |  | Запроваджується з 19 серпня |  |  | 2024 р.
Пункт | НАЙМЕНУВАННЯ | Один. | Праце- | Ціна | ПДВ | Усього
ТНЧ | РОБІТ | виміру | витрати, | без ПДВ, | 0.2 | ціна з ПДВ,
|  |  | люд/год | грн. |  | грн.
Двухконтурні котли
МНЧ | Заміна датчику протоку води двухконтурного котла | 1датч. | 0.995 | 421.85 | 84.37 | 506.22
МНЧ | Підкачування тиску двухконтурного котла | 1 підк. | 0.865 | 366.72 | 73.34 | 440.06
МНЧ | Прочистка пальника двухконтурного котла | 1 пальн. | 1.074 | 455.32 | 91.06 | 546.38
* У разі використання транспорту транспортні витрати розраховуються виходячі
з фактичного часу перебування в дорозі (маш/год) та відстані до об'єкту (км.пробегу)
згідно діючий вартості автотранспорту

## прот14(ТО)
П Р О Т О К О Л № 14
цін на технічне обслуговування
I. Bнутрішніх газових мереж та газового обладнання побутового споживача
II. Газопроводів, відключаючих пристроїв і устаткування для КПО
Запроваджується з 25 грудня 2023 р.
|  |  | Разом |  | Всього
№№ | Найменування | Од. | ціна без | ПДВ | ціна
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20% | з ПДВ,
|  |  | грн. |  | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І. Планово- технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та газового обладнання побутового споживача
1 | ТО газової плити (поверхні) | шт | 73.84 | 14.768 | 88.608
2 | ТО газової колонки | шт | 94.2 | 18.84 | 113.04
3 | ТО опалювального приладу | шт | 152.41 | 30.482 | 182.892
4 | ТО двоконтурного газового приладу | шт | 238.76 | 47.752 | 286.512
5 | ТО ввідного газопроводу | шт | 31.38 | 6.276 | 37.656
6 | ТО внутрішньобудинкового газопроводу | шт | 59.7 | 11.94 | 71.64
7 | ТО відключаючих пристроїв | шт | 6.79 | 1.358 | 8.148
8 | ТО комбінованого будинкового регулятора тиску | шт | 58.64 | 11.728 | 70.368
ІІ. Технічне обслуговування газопроводів, відключаючих пристроїв і устаткування для КПО
1 | Технічний огляд надземних газопроводів | 5 пог.м | 35.88 | 7.176 | 43.056
2 | Технічне обслуговавання (обстеження) вимикаючих пристроїв 1 раз на рік | 1 шт. | 35.88 | 7.176 | 43.056
3 | Технічне обслуговування (огляд) КБРТ (пропускна спроможність 4-25м³) | " | 102.49 | 20.498 | 122.988
4 | Технічне обслуговування внутрішніх газопроводов | " | 102.49 | 20.498 | 122.988
5 | Технічне обслуговування газової плити | " | 333.09 | 66.618 | 399.708
6 | Технічне обслуговування плити рестораної | " | 333.09 | 66.618 | 399.708
7 | Технічне обслуговування газового водонагрівача з відводом продуктів згорання в димохід | " | 409.95 | 81.99 | 491.94
8 | Технічне обслуговування газового водонагрівача у якого забор повітря для горіння і відведення продуктів згорання газу здійснюється через зовнішню стіну (з герметичною камерою згорання | 1 т/обсл. | 538.08 | 107.616 | 645.696
9 | Технічне обслуговування емкісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ | " | 486.84 | 97.368 | 584.208
10 | Технічне обслуговування двоконтурних газових котлів з віводом продуктів згорання в димохід | " | 476.58 | 95.316 | 571.896
11 | Технічне обслуговування двоконтурних газових котлів з віводом продуктів згорання через зовнішню стіну газового котла із закритою камерою згорання | " | 604.69 | 120.938 | 725.628
12 | Технічне обслуговування газових конвекторів | " | 435.58 | 87.116 | 522.696
13 | Технічне обслуговування опалювальної газової пічі | " | 409.95 | 81.99 | 491.94
14 | Технічне обслуговування лабораторного газового пальника | " | 256.23 | 51.246 | 307.476
15 | Огляд газового електрогенератора | " | 179.36 | 35.872 | 215.232
16 | Технічне обслуговування опалювальних котлів з газовою автоматикою безпеки типу АПОК | " | 394.59 | 78.918 | 473.508
17 | Випробування на щільність внутрішніх газопроводів та газового обладнання | " | 281.84 | 56.368 | 338.208

## прот 15
П Р О Т О К О Л № 15
цін на відключення / підключення газових приладів та
припинення (обмеження), відновлення газопостачання
Запроваджується з 2 серпня 2024 р.
|  | Ціна |  | Ціна
№№ | Найменування | без | ПДВ | з | Підстава
п.п. | робіт | ПДВ | 20% | ПДВ
|  | грн. | грн | грн.
1. * | Відключення газового приладу з опломбуванням | 87.6082 | 17.52 | 105.1282 | ТНЧ п.1.1.28
2. * | Включення газового приладу | 175.2022 | 35.04 | 210.2422 | п.1.1.17
3. | Припинення (обмеження) газопостачання з встановленням заглушки шляхом обрізання діючого внутрішнього газопроводу | 2895.67 | 579.13 | 3474.8 | мнч
4. | Припинення (обмеження) газопостачання з встановленням заглушки та ії опломбування | 876.3 | 175.26 | 1051.56 | мнч
5. | Припинення (обмеження) газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з опломбуванням | 810.54 | 162.11 | 972.65 | мнч
6. | Відновлення газопостачання із застосуванням зварювальних робіт | 3926.56 | 785.31 | 4711.87 | мнч
7. | Відновлення газопостачання після встановлення заглушки та ії розпломбуванням | 1187.78 | 237.56 | 1425.34 | мнч
8. | Відновлення газопостачання (розпломбування крану) | 1030.25 | 206.05 | 1236.3 | мнч
9. ** | Пуск газу після укладення договору з новим споживачем (не побутовий споживач) | 1840.79 | 368.16 | 2208.95 | ТНЧ 4.2.29 ТНЧ2.110 РН 16-68-3
* У разі використання транспорту транспортні витрати розраховуються виходячі
з фактичного часу перебування в дорозі (маш/год) та відстані до об'єкту (км.пробегу)
згідно діючий вартості автотранспорту
** Оплата стягується при укладанні договору розподілу природного газу з новим споживачем
(що не є побутовим) у разі відмови від оплати за припинення/обмеження по об'єкту попереднього
споживача(що не є побутовим)

## прот 16
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 16
на виконання робіт з встановлення опор
( без вартості матеріалів та транспорту )
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом |  | Всього
№№ | Найменування | Од. | ціна без | ПДВ | ціна
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20% | з ПДВ,
|  |  | грн. |  | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Копання ям для встановлення стійок
| та стовпів глибиною 0,4м | 1 яма | 101.9738 | 20.3948 | 122.3686
| те ж глибиною 0,7м | " | 227.4233 | 45.4847 | 272.9079
2 | Фарбування металевих поверхонь
суриком: сталевих труб > Ф 50мм
| двічі | м2 | 265.2384 | 53.0477 | 318.2861
3 | Очищення металевих конструкцій від
| корозії металевими щітками | " | 89.193 | 17.8386 | 107.0316
4 | Монтаж металевих конструкцій дрібних
| вагою до 0,1тн. | 1кг | 38.5711 | 7.7142 | 46.2853
5 | Встановлення опор | 1кг | 17.7053 | 3.5411 | 21.2463
6 | Засипання вручну траншей, пазух
| котлованів та ям | м3 | 552.378 | 110.4756 | 662.8536

## прот18
П Р О Т О К О Л № 18
цін на зняття на повірку побутових газових лічильників всіх типорозмірів
та встановлення після повірки ( для населення та КПО за заявками )
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
Всього
№№ | Найменування робіт та | Ціна | ПДВ | ціна
п.п. | типорозмір лічильника | без ПДВ, | 20%, | з ПДВ,
|  | грн. | грн. | грн.
1. | Зняття газового лічильника
на повірку та встановлення
| кондуктора | 190.8054 | 38.1611 | 228.9665
2. | Зняття кондуктора та встанов-
лення лічильника після
| повірки | 331.9477 | 66.3895 | 398.3373
3. | Повторне опломбування
газового лічильника за заявкою
| абонента | 45.8206 | 9.1641 | 54.9847

## прот19
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 19
на земляні роботи при відключенні боржників за природний газ
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом |  | Всього
№№ | Найменування | Од. | ціна без | ПДВ | ціна
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20%, | з ПДВ,
|  |  | грн. | грн. | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях | 100 м3 | 154340.936 | 30868.1872 | 185209.1232
| глибиною до 2 м без кріплень з откосами | грунту
2 | Засипання вручну траншей, пазух | 100 м3 | 75275.0804 | 15055.0161 | 90330.0965
| котлованів та ям | грунту

## прот20
ПРОТОКОЛ ЦІН №20
на видачу технічних умов та погодження проектної документації
Запроваджується з 01 серпня 2024 р.
| Найменування робіт | Ціна без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. 20% | Ціна з ПДВ, грн.
Роботи, що виконуються інженерами ВТВ, ВТР та ВП
1. | Видача технічних умов на газифікацію підприємства, котельної, КБО | 3555.3753 | 711.08 | 4266.4553
2. | Видача технічних умов на газифікацію населеного пункту з виїздом на місце | 5601.4515 | 1120.29 | 6721.7415
3. | Те ж без виїзду на місце | 3325.2248 | 665.04 | 3990.2648
4. | Видача технічних умов на газифікацію житлового будинку (квартири) | 1239.2111 | 247.84 | 1487.0511
5. | Узгодження проектів трас газопостачання до населених пунктів та великих промислових підприємств протяжністю до 1 км. | 4888.5388 | 977.71 | 5866.2488
6. | На кожний наступний км. траси | 432.8317 | 86.57 | 519.4017
7. | Узгодження проектів газопостачання житлового будинку (квартири) | 235.001 | 47 | 282.001
8. | Узгодження проектів газопостачання багатоквартирних будинків | 1577.2554 | 315.45 | 1892.7054
9. | Узгодження проектів газопостачання котельної, КБО | 1166.0061 | 233.2 | 1399.2061
10. | Узгодження проектної документації на перші 100п.м. траси газопроводу в населеному пункті | 474.5314 | 94.91 | 569.4414
11. | Те ж на кожні наступні 100 п.м. | 207.8943 | 41.58 | 249.4743
12. | Узгодження прокладання комунікацій на перші 100п.м. | 696.4261 | 139.29 | 835.7161
13. | Те ж на кожні наступні 100 п.м. | 379.6232 | 75.92 | 455.5432
14. | Узгодження геодезичної зйомки до 100см. | 591.1331 | 118.23 | 709.3631
15. | Те ж на кожні наступні 100см. | 411.2593 | 82.25 | 493.5093
16. | Надання копій виконавчої документації з архіву Горгазу | 424.3516 | 84.87 | 509.2216
17 | Видача технічних умов на реконструкцію вузла комерційного вузла обліку газу (населення та КБО) | 871.4897 | 174.3 | 1045.7897
Роботи, що виконуються іншими службами
18 | Узгодження метрологічної частини проекту КБО та підприємств з витратими газу до 16 нм3/год | 283.2598 | 56.65 | 339.9098
19 | Те ж понад 16 нм3/год | 2036.8878 | 407.38 | 2444.2678
20 | Видача технічних умов на реконструкцію вузлів обліку природного газу промислових підприємств | 759.515 | 151.9 | 911.415
21 | Узгодження проектів газопостачання в частині ГРП, ШРП | 579.2347 | 115.85 | 695.0847
22 | Узгодження проекту в частині електрохимзахисту | 195.5995 | 39.12 | 234.7195
23 | Узгодження проекту по контролю концентрацій газів в будівлях та спорудах газифікованих населених пунктів | 108.984 | 21.8 | 130.784

## додат прот 20
ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОТОКОЛУ ЦІН №20
на розробку проектно-кошторисної документації
Запроваджується з 01 липня 2024 р.
№ | Найменування робіт | Праце- витрати люд/год | Ціна без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. 20% | Ціна з ПДВ, грн.
з/п
Роботи, що виконуються інженерами
24 | Реконструкція внутрішньої системи газопостачання житлового будинку з встановленням газового генератору | 15.1 | 6204.4704 | 1240.89 | 7445.3604

## 21 прот
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 21
цін на перевірку якості захисного покриття трубопроводів при новому будівництві
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом |  | Всього
№№ | Найменування | Од. | ціна без | ПДВ | ціна
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20% | з ПДВ,
|  |  | грн. |  | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Контрольна перевірка якості захисного покриття
трубопроводів на брівці траншеї, на ділянці
| довжиною до 20 м | 1 перевір. | 119.1648 | 23.833 | 142.9977
| - те ж 21-50 м | -"- | 191.59 | 38.318 | 229.908
| - те ж 51-100 м | -"- | 322.9659 | 64.5932 | 387.5591
| - те ж 101-250 м | -"- | 666.5647 | 133.3129 | 799.8776
| - те ж 251-500 м | -"- | 1340.2734 | 268.0547 | 1608.3281
| - те ж на кожні наступні 100 м трубопровода понад 500 м | -"- | 421.0769 | 84.2154 | 505.2922
2 | Контрольна перевірка якості захисного покриття
трубопроводу, покладеного в траншею, на ділянці
| довжиною до 20 м | 1 перевір. | 70.3198 | 14.064 | 84.3838
| - те ж 21-50 м | -"- | 126.3089 | 25.2618 | 151.5706
| - те ж 51-100 м | -"- | 216.0124 | 43.2025 | 259.2149
| - те ж 101-250 м | -"- | 315.8076 | 63.1615 | 378.9692
| - те ж 251-500 м | -"- | 575.6121 | 115.1224 | 690.7345
| - те ж на кожні наступні 100 м трубопровода понад 500 м | -"- | 252.6461 | 50.5292 | 303.1753
3 | Контрольна перевірка якості захисного покриття
трубопроводу, покладеного в траншею й присипаного
| ґрунтом на 20-30 см, на ділянці довжиною до 20 м | 1 перевір. | 115.7961 | 23.1592 | 138.9554
| - те ж 21-50 м | -"- | 185.7091 | 37.1418 | 222.8509
| - те ж 51-100 м | -"- | 298.1082 | 59.6216 | 357.7299
| - те ж 101-250 м | -"- | 571.8082 | 114.3616 | 686.1698
| - те ж 251-500 м | -"- | 1098.1542 | 219.6308 | 1317.7851
| - те ж на кожні наступні 100 м трубопровода понад 500 м | -"- | 378.955 | 75.791 | 454.746

## прот22
" З А Т В Е Р Д Ж У Ю "
Голова правління
АТ"Одесагаз"
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 22
На проведення експертизи побутових мембранних газових лічильників
всіх типорозмірів
Станом на 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом |  | Всього
№№ | Найменування | Од. | ціна без | ПДВ | ціна
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20% | з ПДВ,
|  |  | грн. |  | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Експертиза побутового мембранного | 1 шт. | 1254.179 | 250.8358 | 1505.0148
газового лічильника

## додат до прот22
ВАРТІСТЬ
проведення експертизи та позачергової повірки
побутових газових лічильників
Станом на 01 березня 2024 р.
| Типорозмір лічильника |  | Вартість
| Роторний | G-1,6 - 6 | 2311.16
| Мембраний | G-10, G-20 | 2578.08
| Роторний | G-10, G-20 | 2506.98
| Побутовий газовий лічильник |  | 1841.9
| Роторний | G-10, G-20 | 2108.8
| Мембраний | G-10, G-20 | 2180.11
Мембраний лічильник
1734.84

## прот24
П Р О Т О К О Л № 24
цін на роботи з контролю якості,
механічне випробування зварних з'єднань трубопроводів
та виготовлення зразків для випробування зварних з’єднань
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
|  |  | Ціна |  | Ціна
№№ | Найменування | Од. | без | ПДВ | з
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20% | ПДВ
|  |  | грн. | грн | грн.
1. | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів
методом радіографування, надлишковий тиск
| середовища до 10 Мпа, діаметр газопроводу 100 мм; | стик | 799.2004 | 159.8401 | 959.0404
| -"- Ф 125 мм; | -"- | 1020.0565 | 204.0113 | 1224.0678
| -"- Ф 150 мм; | -"- | 1056.8809 | 211.3762 | 1268.257
| -"- Ф 200 мм; | -"- | 1146.2229 | 229.2446 | 1375.4675
| -"- Ф 250 мм; | -"- | 1330.2347 | 266.0469 | 1596.2816
| -"- Ф 300 мм; | -"- | 1419.6867 | 283.9373 | 1703.624
2. | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів 1-4 категорії
методом радіографування,
| діаметр труб до 350 мм, | -"- | 1619.5218 | 323.9044 | 1943.4261
| -"- Ф 400 мм, | -"- | 1703.596 | 340.7192 | 2044.3152
| -"- Ф 500 мм, | -"- | 1908.6589 | 381.7318 | 2290.3907
| -"- Ф 700 мм, | -"- | 2823.5901 | 564.718 | 3388.3081
3. | Механічне випробування зразків зварних з'єднань
сталей перлітного класу
| а) товщина металу до 12 мм на розтягання, | зразок | 860.7898 | 172.158 | 1032.9478
| б) -"- на вигин | -"- | 569.7608 | 113.9522 | 683.713
| в) товщина металу до 90 мм на сплющування | -"- | 505.1366 | 101.0273 | 606.1639
4. | Механічне випробування зразків зварних з'єднань
| поліетилен тиском до 0.6 МПА 6-24 мм | -"- | 157.407 | 31.4814 | 188.8884
5 | Виготовлення зразків для випробування зварних з'єднань:
а) на розрив, товщина стінки:
| - до 6 мм; | -"- | 307.5532 | 61.5106 | 369.0638
| - до 10 мм; | -"- | 341.69 | 68.338 | 410.028
| - до 24 мм | -"- | 648.0692 | 129.6138 | 777.683
б) -"- на вигин, товщина стінки:
| - до 6 мм; | -"- | 205.3558 | 41.0712 | 246.427
| - до 10 мм; | -"- | 273.5016 | 54.7003 | 328.2019
| - до 24 мм | -"- | 341.69 | 68.338 | 410.028

## прот25
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 25
на монтажні роботи на внутрішніх газопроводах при новому будівництві
( без вартості матеріалів та транспорту )
Запроваджується з 01 березня 2024 р.
№№ | НАЙМЕНУВАННЯ | Один. | Разом |  | Ціна
п/п | РОБІТ | вим. | ціна | ПДВ | з
|  |  | (без ПДВ) | 20% | ПДВ
|  |  | грн. | грн | грн.
1 | Врізання штуцером під газом в діючі
сталеві газопроводи низького тиску
до 4,9 кПа із зниженням тиску
(у точці приєднання)
| Ф до 70мм | 1 вр. | 2696.503 | 539.3006 | 3235.8036
| Те ж Ф до 80 мм | 1 вр. | 2977.1417 | 595.4283 | 3572.57
| Те ж Ф до 100 мм | 1 вр. | 3294.35 | 658.87 | 3953.22
2 | Контрольна опресовка газопроводу
| довжиною до 100 м | 1опрес. | 441.6906 | 88.3381 | 530.0287
| - кожні наступні 100 м | 1опрес. | 176.6657 | 35.3331 | 211.9988
3 | Пневматичне випробування газопроводів | 100м | 17615.1509 | 3523.0302 | 21138.1811
4 | Прокладання трубопроводів газопоста-
чання із сталевих водогазопровідних
| неоцинкованих труб Ф 15-40 мм | 100м | 13593.9252 | 2718.785 | 16312.7102
| Те ж Ф 50 мм | 100м | 17222.5297 | 3444.5059 | 20667.0356
5 | Укладання сталевих водопровідних труб
із гідравличним випробуванням
| - Ф до 50 мм | 1км | 114909.018 | 22981.8036 | 137890.8216
| - Ф 75 мм | 1км | 118004.3805 | 23600.8761 | 141605.2566
| - Ф 100 мм | 1км | 121800.6238 | 24360.1248 | 146160.7486
6 | Встановлення фланцевих вентилів, засу-
вок, затворів, клапанів зворотніх, кранів
прохідних на трубопроводах зі сталевих
| труб Ф до 50 мм | 1шт | 682.1792 | 136.4358 | 818.615
| Те ж Ф до 100 мм | 1шт | 1193.0301 | 238.606 | 1431.6361
7 | Встановлення квартирного газового
| лічильника | 1шт | 896.7554 | 179.3511 | 1076.1065
8 | Встановлення муфтових кранів
| водорозбірних | 1шт | 142.0698 | 28.414 | 170.4837
9 | Установлення водопідігрівників ємкісних
| місткістю до 1 куб.м. | 1шт | 6155.6576 | 1231.1315 | 7386.7891
| Те ж до 2 куб.м. | 1шт | 9415.5622 | 1883.1124 | 11298.6746
| Те ж до 4 куб.м. | 1шт | 12905.0725 | 2581.0145 | 15486.087
| Те ж до 6 куб.м. | 1шт | 16260.1679 | 3252.0336 | 19512.2015
10 | Встановлення газових плит:
| - побутова двохконфоркова | 1шт | 397.008 | 79.4016 | 476.4096
| - побутова чотирьохконфоркова | 1шт | 509.674 | 101.9348 | 611.6088
11 | Встановлення водонагрівників:
| - проточного | 1шт | 1784.334 | 356.8668 | 2141.2008
| - ємкісного | 1шт | 2772.126 | 554.4252 | 3326.5512
12 | Встановлення фасонних частин:
| чавунних Ф 50-100 мм | 1тн | 18663.2946 | 3732.6589 | 22395.9535
| сталевих зварних Ф 100 мм | 1тн | 112826.3705 | 22565.2741 | 135391.6446
13 | Встановлення газових свічок
| - Ф до 40 мм | 1св | 306.3613 | 61.2723 | 367.6335
| - Ф більше 40 мм | 1св | 466.1186 | 93.2237 | 559.3424
14 | Встановлення конвекторів | 100кВт | 38691.466 | 7738.2932 | 46429.7592
15 | Встановлення регулятора тиску газу
| Ф 50 мм | 1шт | 1974.0596 | 394.8119 | 2368.8715
| Ф 100 мм | 1шт | 3507.1294 | 701.4259 | 4208.5553
16 | Встановлення продувного пристрою | 1шт | 1419.9108 | 283.9822 | 1703.893
17 | Копання ям для встановлення стійок
| та стовпів глибиною 0,7м | 100м3 | 106783.93 | 21356.786 | 128140.716
18 | Засипання вручну траншей, пазух
| котлованів та ям | 100м3 | 34654.586 | 6930.9172 | 41585.5032
19 | Монтаж металевих конструкцій
| дрібних вагою до 0,1 т | 1тн | 27171.254 | 5434.2508 | 32605.5048
20 | Опори під трубопроводи | 1тн | 10740.324 | 2148.0648 | 12888.3888
21 | Грунтування металевих поверхонь | 100м2 | 1450.076 | 290.0152 | 1740.0912
22 | Фарбування металевих огрунтованих
| поверхонь | 100м2 | 1087.594 | 217.5188 | 1305.1128
23 | Пробивання отворів у цегляній стіні
| товщиною 25 см | 100шт | 23073.0042 | 4614.6008 | 27687.605
| Те ж до 38 см | 100шт | 33953.3732 | 6790.6746 | 40744.0478
| Те ж до 51 см | 100шт | 44088.1934 | 8817.6387 | 52905.832
| Те ж понад 51см | 100шт | 51884.635 | 10376.927 | 62261.562
24 | Укладання сталевих водопровідних
труб із пневматичним випробуванням
| - Ф до 50 мм | 1км | 140482.6828 | 28096.5366 | 168579.2194
| - Ф 75 мм | 1км | 143609.7722 | 28721.9544 | 172331.7267
| - Ф 100 мм | 1км | 147444.8706 | 29488.9741 | 176933.8447

## прот28
П Р О Т О К О Л №28
цін на інші віди робіт, що повязані з розподілом природного газу
(згидно заявки споживачів)
Станом на 01 березня 2024 р.
|  |  | Разом |  | Ціна
№№ | Найменування | Од. | ціна без | ПДВ | з
п.п. | робіт | вим. | ПДВ | 20% | ПДВ
|  |  | грн. | грн | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Програмування радіомодулів для відкритих каналів зв’язку | шт | 108.99 | 21.798 | 130.788
2 | Виконання робіт з монтажу та програмуванню модему | шт | 489.12 | 97.824 | 586.944
3 | Виконання робіт з обстеження комерційного вузла обліку | шт | 516.28 | 103.256 | 619.536
4 | Первине обстеження і прийом в експлуатацію комерційного вузла обліку газу | шт | 1294.46 | 258.892 | 1553.352