## протокол
П Р О Т О К О Л № 7
цін на технічне обслуговування газорегулювальних пунктів
|  | Затверджується з |  | 03 січня | 2025р.
|  |  | Праце | Разом | Підстава,
№№ | Найменування | Од. | витр., | ціна без | пункт
п.п. | робіт | вим. | люд- | ПДВ | ТНЧ 2007р.
|  |  | год. | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Заміна газового крану до Ф 15 мм | кр. | 0.5985 | 260.51 | 2.1
| - те ж до Ф 25 мм | кр. | 0.627 | 272.93 | -"-
| - те ж до Ф 40 мм | кр. | 0.931 | 405.25
| - те ж до Ф 50 мм | кр. | 1.007 | 438.3 | -"-
2 | Заміна засувок до Ф 100 мм | зас. | 5.339 | 2411.86 | 4.2.18
| - те ж до Ф 200 мм | зас. | 7.467 | 3373.17 | -"-
| - те ж до Ф 300 мм | зас. | 9.595 | 4334.5 | -"-
3 | Заміна прокладок засувок до Ф 100 мм | пр. | 1.2825 | 579.37 | 4.2.19
| - те ж до Ф 200 мм | пр. | 2.2705 | 1025.66 | -"-
4 | Ремонт засувок до Ф 100 мм | зас. | 3.1255 | 1411.95 | 4.2.20
| - те ж до Ф 200 мм | зас. | 3.724 | 1682.31 | -"-
5 | Фарбування газопроводу ( подвійне ) | кв.м. | 0.722 | 294.08 | 4.2.30
6 | Обслуговування ГРП шляхом обходу | ГРП | 0.57 | 248.1 | 5.1.1
| - те ж при наявності 2 комплектів обладнан. | ГРП | 1.026 | 446.58 | -"-
7 | Обслуговування ШРП шляхом обходу
| ( з двома комплектами обладнання ) | ШРП | 0.684 | 297.71 | 5.1.2
8 | Перевірка технічного стану ГРП | ГРП | 3.3345 | 1482.49 | 5.1.3
| - те ж при наявності 2 комплектів обладнан. | ГРП | 6.0021 | 2668.51 | -"-
9 | Перевірка технічного стану ШРП з двома
| комплектами обладнання | ШРП | 3.762 | 1637.5 | 5.1.4
10 | Ревізія обладнання ГРП | ГРП | 12.35 | 5490.73 | 5.2.1
| - те ж при наявності 2 комплектів обладн. | ГРП | 24.0825 | 10706.9 | -"-
11 | Ревізія обладнання ШРП з 2 компл.обладн. | ШРП | 11.457 | 5196.09 | 5.2.3
12 | Пуск ГРП | ГРП | 3.6575 | 1626.1 | 5.2.17
13 | Пуск ШРП | ШРП | 1.995 | 904.79 | 5.2.18
14 | Зупинка ГРП | ГРП | 2.565 | 1140.36 | 5.2.19
15 | Зупинка ШРП | ШРП | 1.425 | 646.28 | 5.2.20
16 | Ремонт РДУК-2-50 із заміною клапану | регул | 4.37 | 1942.87 | 5.2.4
| - те ж із заміною мембрани | регул | 5.51 | 2449.72 | -"-
| - із заміною штоку | регул | 4.37 | 1942.87 | -"-
| - із заміною сідла | регул | 5.32 | 2365.22 | -"-
17 | Ремонт РДУК-2-100 із заміною клапану | регул | 5.605 | 2491.91 | -"-
| - те ж із заміною мембрани | регул | 6.46 | 2872.06 | -"-
| - із заміною штоку | регул | 5.605 | 2491.91 | -"-
| - із заміною сідла | регул | 6.84 | 3041.01 | -"-
18 | Ремонт РДУК-2-200 із заміною клапану | регул | 6.46 | 2872.06 | -"-
| - те ж із заміною мембрани | регул | 7.885 | 3505.59 | -"-
| - із заміною штоку | регул | 6.46 | 2872.06 | -"-
| - із заміною сідла | регул | 7.03 | 3125.5 | -"-
19 | Ремонт пілоту КН-2 із заміною пружини | пілот | 2.185 | 971.45 | 5.2.5
| - те ж із заміною мембрани | пілот | 3.5625 | 1583.88 | -"-
20 | Ремонт ПКН-50 із заміною пружини | клап | 1.102 | 489.96 | 5.2.6
| - те ж із заміною мембрани | клап | 3.42 | 1520.52 | -"-
| - із заміною клапану | клап | 5.7475 | 2555.29 | -"-
21 | Ремонт ПКН-100 із заміною пружини | клап | 1.1305 | 502.61 | -"-
| - те ж із заміною мембрани | клап | 3.7525 | 1668.32 | -"-
| - із заміною клапану | клап | 6.65 | 2956.55 | -"-
22 | Ремонт ПКН-200 із заміною пружини | клап | 1.1685 | 519.52 | -"-
| - те ж із заміною мембрани | клап | 4.18 | 1858.39 | -"-
| - із заміною клапану | клап | 7.885 | 3505.59 | -"-
23 | Ремонт ПСК-50 із заміною мембрани | клап | 2.47 | 1098.15 | 5.2.7
| - те ж із заміною пружини | клап | 1.52 | 675.8 | -"-
| - із заміною ущільнювача | клап | 2.185 | 971.45 | -"-
24 | Ремонт РД-50 із заміною пружини | регул | 1.2825 | 570.22 | 5.2.8
| - те ж із заміною мембрани | регул | 3.42 | 1520.52 | -"-
25 | Заміна РД-50 | регул | 2.0425 | 908.09 | 5.2.12
26 | Заміна РД-32 | регул | 1.52 | 675.8 | -"-
27 | Ремонт ПКК-40 із заміною пружини | клап | 3.61 | 1604.99 | 5.2.9
| - те ж із заміною мембрани | клап | 2.47 | 1098.15 | -"-
28 | Заміна ПКК-40 | клап | 1.7195 | 764.46 | 5.2.13
29 | Фарбування блископриймальн. ( подвійне ) | кв.м | 0.6745 | 274.75 | 5.2.21
30 | Ремонт фільтру до Ф 50 мм | філь | 2.3845 | 1060.12 | 5.2.10
| - те ж до Ф 100 мм | філь | 2.7265 | 1212.2 | -"-
| - те ж до Ф 200 мм | філь | 3.5245 | 1566.96 | -"-
31 | Продувка імпульсних трубок в ГРП | тр | 2.565 | 1140.36 | 5.2.15
32 | Заміна манометрів | ман | 0.152 | 67.56 | 8.4.12
33 | Фарбування редуційної голівки | гол | 1.6055 | 653.91 | 8.4.29