## проток
П Р О Т О К О Л Ц І Н № 4
на роботи з профілактичного обслуговування підземних та надземних
газопроводів та захисту їх від корозії
| Запроваджується з | 03 січня 2025 р.
|  |  | Норма | Разом | Підстава,
№ | Найменування | Од. | часу, | ціна без | пункт
з/п. | робіт | вим. | люд/год | ПДВ | ТНЧ 2007р.
грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Профобслуговування шляхом обходу
| вуличних газопроводів | 100п.м. | 0.07296 | 29.078 | 4.1.2
2 | Перевірка на загазованість газових колодязів
| та колодязів підземних комунікацій | 1кол. | 0.057 | 22.732 | 4.1.5
3 | Перевірка на загазованість підвального при-
| міщення - усередині приміщення | 1 прим. | 0.2964 | 118.122 | 4.1.7
| - те ж через вентканал | " | 0.057 | 22.732 | -"-
4 | Перевірка на загазованість контрольної трубки | 1 тр. | 0.0912 | 36.334 | 4.1.8
5 | Перевірка технічного стану контр. провідника
| або перевірка його на загазованість | 1 пров | 0.0684 | 27.266 | 4.1.9
6 | Реставрація настінних знаків:
| - із заміною знаку | 1 зн. | 0.3534 | 137.692 | 4.1.11
| - без заміни знаку | " | 0.1482 | 57.726 | -"-
7 | Перевірка фланцевих, різьбових з"єднань та
| зварних стиків на газопроводі у під"їзді | 100
| будівлі на щільність Ф 15 мм | з"єдн. | 1.2312 | 501.618 | 4.1.12
| Ф 32 мм |  | 1.425 | 580.548 | -"-
| Ф 40 мм |  | 1.5618 | 636.316 | -"-
| Ф50 мм та більше |  | 2.166 | 882.486 | -"-
8 | Профобслуговування відключаючих пристроїв
та компенсаторів у газових колодязях:
| - колодязь без лінзового компенсатора | 1 кол | 0.57 | 232.244 | 4.1.15
| - те ж з лінзовим компенсатором | " | 1.596 | 650.232 | -"-
| - засувка до Ф 150 мм | 1 зас | 1.5732 | 640.944 | -"-
| - кран до Ф 50 мм | 1кран | 0.6498 | 264.756 | -"-
| - кран Ф 51-100 мм | " | 0.7068 | 287.96 | -"-
| - кран Ф 101-150 мм | " | 0.9462 | 385.476 | -"-
9 | Перевірка щільності газопроводу методом
| бурового огляду вручну | 1 св | 0.285 | 116.112 | 4.1.18
10 | Перевірка щільності підземних газопроводів
| приборним методом контролю | 100п.м. | 0.4332 | 184.204 | 4.1.20
11 | Перевірка стану ізоляційного покриття труби
газопроводу приборним методом контролю
| - прибори із штир"євою антеною | -"- | 1.71 | 756.448 | 4.1.21
12 | Прив"язка траси підземного газопроводу на
| місцевості трасошукачем ТПК-1 | -"- | 1.368 | 581.752 | 4.1.23
13 | Перевірка справності електроізолюючого
| фланца | 1 фл | 0.1425 | 61.82 | 1.2
14 | Контрольна перевірка технічного стану підзем-
| них трубопроводів при шурфуванні | 1 діл. | 0.53238 | 235.49 | 1.9.
15 | Періодичний техогляд та обслуговування
| станції котодного захисту | 1 ст | 0.9462 | 410.49 | 1.11
| - те ж станцій КСС-1200, ПСК, ПАСК та ін | -"- | 1.4193 | 620.588 | -"-
16 | Періодичний техогляд та обслуговування
| установки протекторного захисту | 1 уст | 0.59622 | 258.652 | 1.12
| - те ж при наявності блукаючих токів | -"- | 1.8935 | 821.452 | -"-
17 | Періодичний техогляд та обслуговування
| захистного заземлення станції катод.захисту | 1 ст | 0.76152 | 330.336 | 1.13
18 | Регулювання режимів роботи станції
| катодного захисту | 1 ст | 1.3452 | 583.574 | 1.14
| - за кожний наступний вимір | -"- | 0.37962 | 164.686 | -"-
19 | Перевірка ефективності роботи станції катод-
| ного захисту | -"- | 2.4852 | 1078.114 | 1.15
| - за кожний наступний вимір | -"- | 0.94962 | 411.956 | -"-
20 | Профілактичний ремонт станції катод. захисту | -"- | 3.4109 | 1479.672 | 2.2
- при перевірці технічного стану станцій типу
| КСС-1200, ПАСК, ПДУ, АРТЗ і т.д. | -"- | 5.1163 | 2237.032 | -"-
21 | Профілактичний ремонт точки дренірування
| у ковірі | 1 ков. | 0.6555 | 278.756 | 2.3
22 | Поточний ремонт перетворювача типу КСС-
| 600, КСС-1200 ( в умовах майстерні ) | 1 ст. | 9.014 | 3987.45 | 2.8
- при ремонті одноканальних блоків типу
| УБСЗ, БЗК та ін. | -"- | 10.154 | 4491.728 | -"-
- при ремонті багатоканальних блоків типу
| БДР, ПКП та ін. | -"- | 11.1994 | 4954.164 | -"-
23 | Ремонт зовнішньої лінії живлення захистних
| установок | " | 3.8646 | 1709.54 | 2.14
24 | Установка (зняття) тимчасових заглушок,
| газопровод Ф до 100 мм | 1 загл. | 1.254 | 533.272 | 4.2.21
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 1.435 | 610.264 | -"-
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 1.653 | 702.932 | -"-
| - те ж Ф 201-300 мм | -"- | 2.043 | 868.822 | -"-
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 2.527 | 1074.638 | -"-
25 | Зниження і відновлення тиску газу в газопроводі | 1 зниж.
| на ділянці довжиною до 1 км: | або |  |  | 4.2.21
| а) низького тиску 0,05 кгс/см2 в газопроводі Ф до 80 мм | 1 відн. |  |  | додаток А
| - те ж Ф 81-100 мм | -"- | 0.675 | 287.07 | -"-
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 0.846 | 359.79 | -"-
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 1.083 | 460.562 | -"-
| - те ж Ф 201-250 мм | -"- | 1.311 | 557.512 | -"-
| - те ж Ф 251-300 мм | -"- | 1.549 | 658.724 | -"-
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 1.777 | 755.684 | -"-
б) середнього тиску 1,0 кгс/см2 в газопроводі
| - Ф 81-100 мм | -"- | 1.131 | 480.98 | -"-
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 1.368 | 581.752 | -"-
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 1.596 | 678.712 | -"-
| - те ж Ф 201-250 мм | -"- | 1.834 | 779.924 | -"-
| - те ж Ф 251-300 мм | -"- | 2.062 | 876.874 | -"-
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 2.527 | 1074.638 | -"-
в) середнього тиску 2,0 кгс/см2 в газопроводі
| - Ф 81-100 мм | -"- | 1.416 | 602.16 | -"-
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 1.653 | 702.932 | -"-
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 1.881 | 799.934 | -"-
| - те ж Ф 201-250 мм | -"- | 2.119 | 901.114 | -"-
| - те ж Ф 251-300 мм | -"- | 2.347 | 998.106 | -"-
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 2.812 | 1195.838 | -"-
г) середнього тиску 3,0 кгс/см2 в газопроводі
| - Ф 81-100 мм | -"- | 1.701 | 723.36 | -"-
| - те ж Ф 101-150 мм | -"- | 1.938 | 824.164 | -"-
| - те ж Ф 151-200 мм | -"- | 2.166 | 921.134 | -"-
| - те ж Ф 201-250 мм | -"- | 2.404 | 1022.346 | -"-
| - те ж Ф 251-300 мм | -"- | 2.632 | 1119.286 | -"-
| - те ж Ф 301-400 мм | -"- | 3.097 | 1317.028 | -"-
26 | Профобслуговування відключаючих пристроїв
та компенсаторів у газових колодязях:
| - засувка від Ф 151 мм до 300 мм | 1 загл. | 1.9152 | 780.29 | 4.1.15
| - засувка від Ф 301 мм до 500 мм | 1 загл. | 2.1774 | 887.104 | -"-
| - засувка від Ф 501 мм до 700 мм | 1 загл. | 2.508 | 1021.812 | -"-
27 | Профобслуговування відключаючих пристроїв
та компенсаторів у газових колодязях:
| - провітрювання газового колодязя | 1 кол. | 0.285 | 116.112 | 4.1.15
газопровод середнього і високого тиску:
| - колодязь без лінзового компенсатора | 1 кол. | 0.57 | 232.244 | -"-
| -колодязь з лінзовим компенсатором | 1 кол. | 1.824 | 743.14 | -"-
28 | Роторне буріння свердловин Ф до 190 мм | 1м бур. | 1.07 | 513.4369 | РН 16-86-1
- при глибині буріння до 5 м
| - на кожний метр збільшення глибини буріння | 1м бур. | 0.57 | 273.5097 | РН 16-86-2
свердловини
29 | Комплекс робіт по періодичному технічному огляду та обслуговуванню засобів блискавко захисту | 1 ст.кат.зах | 0.173 | 75.09 | 1.13.5; 1.13.7; 1.13.12
30 | Підготовка прилада для вимірювання | 1 ст.кат.зах | 0.0285 | 12.418 | 1.13.5.
31 | Вимір омічного опіру ростікання контура захисного заземлення станції катодного захисту | 1 ст.кат.зах | 0.0494 | 21.434 | 1.13.7
32 | Складання протоколу вимірювання | 1 ст.кат.зах | 0.095 | 41.234 | 1.13.12
Примітка: Ціна на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі на кожний кілометр більше одного
встановлюється з застосуванням коефіцієнту 0,5 до цін, які наведені у протоколі.