К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ  ОДЕССКОЙ  ОБЛАСТИ

ПАО «Одессагаз» по заявлению потребителей предоставляет услуги по

установке бытовых счетчиков газа.

В ориентировочную стоимость установки газового счетчика по состоянию на 01 августа  2016 года  включена стоимость основных видов работ (без стоимости материалов и транспорта) согласно протоколов цен, утвержденных Исполнительным директором  :

| №№ п.п. | ### Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, грн. | Сумма без НДС, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газового стояка без установки заглушки | 1 откл | 1 | 32,47 | 32,47 |
| 2 | Обрезка действующего газопровода | шт | 1 | 7,15 | 7,15 |
| 3 | Монтаж газопровода ф 15 мм | п.м. | 1 | 51,08 | 51,08 |
| 4 | Врезка в действующий внутренний газопровод ф до 32 мм. при проведении перемонтажных работ | шт | 1 | 37,5 | 37,5 |
| 5 | Установка газового счетчика | шт | 1 | 441,37 | 441,37 |
| 6 | Установка газового крана | шт | 1 | 46,36 | 46,36 |
| 7 | Продувка и испытание газопровода | п.м. | 1 | 57,97 | 57,97 |
| 8 | Опломбировка газового счетчика | шт | 1 | 10,67 | 10,67 |
| 9 | Пуск газа в отдельную квартиру (с 1 прибором) | шт | 1 | 71,02 | 71,02 |
| Стоимость установки газового счетчика рассчитывается индивидуально для каждого потребителя и может изменяться в зависимости от количества метров прокладываемого газопровода, пусков газа в отдельную квартиру (для многоквартирных домов) и прочих работ, не предусмотренных Типовыми нормами времени на установку счетчика. При выполнении монтажных работ учитываются также пожелания заказчика относительно места установки прибора учета в рамках действующих требований Правил безопасности систем газоснабжения Украины. |  |  |  |  |  |
| 10 | Транспортные услуги: |  |  |  |  |
|  | Стоимость работы 1 м/часа | м/час | 1 | 99,07 | 99,07 |
|  | Стоимость пробега а/транспорта | км | 1 | 3,43 | 3,43 |
| Стоимость транспортных услуг рассчитывается в зависимости от фактического времени выполнения работ, пробега автотранспорта от ПАО «Одессагаз» до заказчика и может изменяться в зависимости от стоимости горюче смазочных материалов. |  |  |  |  |  |
| 11. Стоимость материалов, необходимых для установки бытового счетчика газа (проволока сварочная, кислород, газ сжиженный, пломбирующее устройство) рассчитывается исходя из объемов выполненных работ и фактических цен на материалы, сложившихся на момент выполнения работ. |  |  |  |  |  |

Правление ПАО «Одессагаз»